澄迈船舶生产研发基地项目
可行性研究报告
             建设单位：海南亚海船舶有限公司
 编制单位：海南方能投资顾问有限公司
             编制日期：2015年8月10日
目   录

6

第一章 总 论

6

1.1项目概况

6

1.2 项目拟建地址

6

1.3可行性研究的目的

7

1.4 可行性研究报告编制依据和范围

8

1.5研究的主要过程

9

1.6建设内容和建设规模

9

1.7 投资规模和资金筹措

9

1.8工艺技术装备方案的选择

9

1.9项目建设期限

10

1.10项目主要技术经济指标

10

1.11研究结论

12

第二章 项目建设背景及必要性

12

2.1项目建设背景

15

2.2项目建设的必要性和意义

17

第三章 市场分析

17

3.1我国船舶行业市场分析

18

3.2我国船舶配套业的发展现状分析

22

3.3 船舶配套业发展存在的问题

23

3.4项目产品市场前景及竞争力分析

26

3.5项目产品市场预测

28

第四章 建设条件和场址选择

28

4.1 项目建设条件

32

4.2项目场址选择原则

32

4.3项目场址选择方案

34

4.4项目用地利用指标

34

4.5项目选址综合评价

35

第五章 建设方案

35

5.1总图布置和运输

38

5.2 项目技术方案

44

5.3设备方案

48

5.4建设工程方案

49

5.5给排水工程

51

5.6照明配电设计

52

5.7防雷设计

53

5.8消防设计

55

第六章 环境保护

55

6.1 环境现状

55

6.2环境保护设计依据

56

6.3项目建设对环境的影响和处理措施

56

6.4 项目建设和运营对环境的影响和处理措施

59

6.5环境保护分析

59

6.6研发基地绿化工程

59

6.7环境保护结论

60

第七章 劳动保护安全卫生及消防

60

7.1劳动安全卫生标准

60

7.2建筑及总平面布置安全

61

7.3安全措施

61

7.4劳动安全及职业卫生

62

7.5消防

64

第八章 项目节能分析

64

8.1设计依据及用能标准

64

8.2节能背景及目标

65

8.3项目能源消耗种类和数量分析

66

8.4项目用能品种选择的可靠性分析

66

8.5电力节能措施

67

8.6节水措施

67

8.7建筑节能措施

67

8.8综合利用管理节能措施

68

8.9能源管理

70

第九章 项目组织机构与劳动定员

70

9.1组织机构

70

9.2人力资源配置

73

第十章 项目实施进度计划及招标方案

73

10.1项目实施计划

73

10.2项目实施进度表

74

10.3项目招投标方案

77

第十一章 投资估算与资金筹措

77

11.1 投资估算依据及范围

78

11.2 建设投资估算

81

11.3建设期利息

81

11.4流动资金估算

82

11.5项目总投资构成分析

83

11.6资金筹措

83

11.7 资金投入使用计划

84

第十二章 财务评价

84

12.1 财务分析说明

84

12.2 财务效益分析

88

12.3 财务评价结论

90

第十三章 综合评价及投资建议

90

13.1 综合评价

91

13.2投资建议



第一章 总 论

1.1项目概况

1、项目名称：澄迈船舶生产研发基地项目

2、项目建设性质：新建

3、项目承办单位：海南亚海船舶有限公司
4、承办单位概况：

海南亚海船舶有限公司，前身为海口亚海船舶设备有限公司，成立于1997年，为适应市场的需求及自身的发展，2006年成立了海南亚海船舶有限公司，注册资金1000万元，公司位于海口市龙华区金龙路温州大厦12A01室，办公面积450平方米，仓库地下室面积500平方米，公司员工46人。公司主要从事船舶设计制造，船舶工程，船舶技术服务，船舶机油，船舶配套生产、维修、保养及销售。
主要客户有中国人民解放军91458部队、中国人民解放军第四八〇二工厂、海南海峡航运股份有限公司、海口市海事局、厦门港务船务洋浦分公司等船舶单位。
公司近三年财务状况：2012年销售额2900万元；2013年销售额4200万元；2014年销售额6800万元；在海南同行业中处于领先地位。目前是海南经营范围最广最大的船舶配套公司，现公司库存量达1300万元以上。我司已通过IS09001:2008年质量管理体系认证。

今年来，海南亚海船舶有限公司学习国际国内先进的技术，保持市场信息渠道通畅，积极借鉴国际市场的运作经验和产品创新能力，绝不为了获得市场份额，一味压低价格，最终导致获利能力不高，微利甚至亏损经营。海南亚海船舶有限公司董事长亲自带领技术人员到正茂集团、广州柴油机厂、长沙正盛活塞厂等优质企业学习及借鉴先进技术，先进设备，先进管理方式，获益良多。海南亚海船舶有限公司经常上船了解船员对产品的使用性能要求，以此来改进产品的不足，为客户提供最超值的产品和服务。

1.2 项目拟建地址

建设地址：海南省澄迈县老城经济开发区
1.3可行性研究的目的

本可行性研究报告对该澄迈船舶生产研发基地项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该澄迈船舶生产研发基地项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该澄迈船舶生产研发基地项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

1.4 可行性研究报告编制依据和范围

1.4.1项目可行性报告编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国城乡规划法》；

3、《中华人民共和国环境保护法》；

4、《中华人民共和国招投标法》；

5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

6、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。

7、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

9、国务院关于印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）的通知》国发〔2013〕29号；

10、《中国制造2025》2015年5月；

11、国家发展改革委《关于实施新兴产业重大工程包的通知》发改高技[2015]1303号；

12、《船舶工业“十二五”发展规划》；

13、《关于金融支持船舶工业加快结构促进调整转型升级的指导意见》印发〔2014〕390号；
14、《船舶工业标准体系》（2012年版）。

15、《海南省“十二五”新型工业发展规划》。

16、国家、省、部关于澄迈船舶生产研发基地工艺技术规范和有关规定等。

17、国家现行有关政策、法规和标准等。

1.4.2可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

1、确定项目建设总平面布置方案。

2、确定澄迈船舶生产研发基地生产规模和工艺技术方案。

3、确定建设条件与项目选址。

4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

6、确定企业组织机构及劳动定员。

7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

1.5研究的主要过程

根据项目建设单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、澄迈船舶生产研发基地生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：

1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

2、本工程项目属于澄迈船舶生产研发基地项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

1.6建设内容和建设规模

本项目规划用地为68亩（约45333.56㎡），总建筑面积为72500.00㎡，总投资为10069.62万元，具体建设内容包括：船舶配套深加工厂房面积为9300.00㎡，仓库面积为28431.00㎡，研发综合楼面积为4450.32㎡，员工宿舍及食堂面积为885.56㎡，容积率为0.95，绿化率为18.85。以及进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设；购置相关生产、质检等设备。

项目达产后，可以实现船舶配套产品生产年产量为15000吨。
1.7 投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为10069.62万元。其中，建设投资9014.18万元，铺底流动资金为648.56万元，建设期利息为406.88万元。

本项目筹资来源为银行贷款7000.00万元，单位自筹3069.62万元。

1.8工艺技术装备方案的选择

本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。

1.9项目建设期限

澄迈船舶生产研发基地项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需18个月的时间。

1.10项目主要技术经济指标

表1-1  项目主要经济技术指标表
	序
号
	财务指标名称
	单位
	指标值
	备注

	一
	项目总投资现值
	万元
	10069.62
	

	1.1
	项目建设投资
	万元
	9014.18
	

	1.2
	建设期利息
	万元
	406.88
	

	1.3
	铺底流动资金
	万元
	648.56
	

	二
	资金来源
	万元
	
	

	2.1
	项目资本金
	万元
	3069.62
	

	2.2
	债务资金
	万元
	7000.00
	

	2.2.1
	建设期投资借款
	万元
	7000.00
	

	2.2.2
	流动资金借款
	万元
	0.00
	

	2.3
	申请财政资金
	万元
	0.00
	

	2.4
	其他资金
	万元
	0.00
	

	三
	财务效益
	万元
	
	

	3.1
	年总收入
	万元
	5663.00
	含税

	3.2
	年综合总成本费用
	万元
	2378.04
	达纲第1年

	3.3
	增值税
	万元
	776.37
	〃

	3.4
	营业税金及附加
	万元
	322.79
	〃

	3.5
	年利税额
	万元
	3284.96
	〃

	3.6
	年利润总额
	万元
	2962.17
	〃

	3.7
	企业所得税
	万元
	740.54
	〃

	3.8
	税后净利润
	万元
	3473.88
	〃

	四
	财务评价指标
	万元
	
	

	4.1
	项目总投资收益率
	%
	29.42
	达纲第1年

	4.2
	资本金净利润率
	%
	72.37
	〃

	4.3
	全部投资回收期
	年
	32.62
	税后

	4.4
	财务内部收益率
	%
	18.46
	全部投资

	4.5
	财务净现值
	万元
	3473.88
	ic=10%

	4.7
	全部投资利税率
	%
	32.62
	〃

	4.8
	资本金财务内部收益率
	%
	25.63
	〃

	4.9
	盈亏平衡点
	%
	37.25
	〃


1.11研究结论

1、随着我国国民经济的快速持续发展，市场上对澄迈船舶生产研发基地项目的需要量不断增加。该澄迈船舶生产研发基地项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，澄迈船舶生产研发基地将在海南省内外市场上有广阔的市场空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

2、该澄迈船舶生产研发基地项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，该项目生产工艺符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业船舶配套生产技术、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业服务质量和档次，提高企业占有市场的能力，船舶配套及船舶维修市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。

3、适应国内市场需求，该澄迈船舶生产研发基地项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会间接创造300个就业机会，有力地促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在海南省老城经济开发区，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，澄迈船舶生产研发基地销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、船舶配套生产等设备均可得到有力的支撑，成熟的船舶配套研发技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，省内外市场对原辅材料的供应充裕。

综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进海南省船舶配套产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该澄迈船舶生产研发基地项目符合国家产业政策和行业发展要求，船舶配套产业市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，本项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家政策和行业规划

1、《船舶工业十二五规划》
《规划》指出：打造专业化、特色化的中小船舶企业。鼓励中小型造船企业面向细分市场实施差异化竞争，向“专、精、特、新”的方向发展，在优势领域形成特色和品牌。鼓励有实力的中小型造船企业面向骨干造船企业发展专业化船舶中间产品制造，融入骨干企业的生产体系。引导中小企业积极发展特种船舶、内河船舶、玻璃钢渔船制造，形成以大型骨干造船企业为主导，大中小造船企业错位发展的产业格局。

结合我国船舶配套业已有基础和优势，通过技术改造等方式，加快船用柴油机及关键零部件、船用甲板机械和舱室设备等优势配套产品制造基地建设，实现规模化发展。通过合资合作、许可证方式、联合设计开发及自主研发等途径，培育和扩大一批国内短缺和空白的中高端产品生产能力。

2、《关于金融支持船舶工业加快结构促进调整转型升级的指导意见》

九部委联合发布《关于金融支持船舶工业加快结构促进调整转型升级的指导意见》中指出：切实满足优质船舶企业合理资金需求。

金融机构要紧密跟踪国内外船舶市场新形势，对符合行业规范标准、有订单、有效益的船舶企业，要按照市场化原则满足其合理融资需求。金融机构可依法通过内保外贷等金融工具，为境外船东、境内船舶企业海外子公司提供外币船舶融资服务。积极支持符合条件的船舶企业、航运企业发行股票、公司信用类债券等直接融资工具，拓宽企业融资渠道，降低融资成本。积极开发信用风险管理工具，发挥金融市场风险定价与分散功能，满足船舶企业分散风险、锁定利润的需要。支持船舶企业开拓市场。鼓励金融机构积极开展船舶贷款，鼓励融资担保机构加大对船舶企业融资担保的力度。

3、《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）的通知》

国务院关于印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）的通知》中提出：

重点依托国内市场需求，推进关键船用配套设备、海洋工程装备专用系统和设备以及特种材料的制造，提高产业核心竞争力。培育中高速柴油机、小缸径低速柴油机、甲板机械等优势产品自有品牌，加快转叶式舵机、污水处理装置、压载水处理系统、油水分离机等产品产业化，提高通信导航和自动化系统制造水平。加快液化天然气船动力推进系统、低温冷藏系统、低温液货装卸系统等关键系统的研制。开展透平和原油发电机组、单点系泊系统、动力定位系统、电力推进系统、海洋平台吊机、水下井口装置、铺管专业设备等海洋工程装备专用系统和设备研制技术攻关。推进渔船探渔、诱渔、捕捞、加工、冷藏等专用设备制造。推进行政执法和公务船舶电子、通信、导航设备产业化。发展耐腐蚀、超低温、高强度、超宽超长超薄和异形船板，海洋工程装备、海洋油气输送管线用钢等特种钢材。
4、国务院：重点发展海工装备及高技术船
国务院总理李克强在国务院常务会议上，要求加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级，并明确了包括海洋工程装备及高技术船舶在内的十大重点发展领域。

会议指出，我国正处于加快推进工业化进程中，制造业是国民经济的重要支柱和基础。落实今年政府工作报告部署的“中国制造2025”，对于推动中国制造由大变强，使中国制造包含更多中国创造因素，更多依靠中国装备、依托中国品牌，促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，具有重要意义。会议强调，要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备10大领域，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。
2.1.2 船舶工业新的发展战略

1、国家密集出台相关政策，船舶工业迎来新的机遇

2015年国务院出台了《中国制造2025》，把海洋工程装备和高技术船舶列为十大重点发展领域之一，并配套下发了《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》和《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》等文件，要求强化船舶等装备制造业和大型成套设备出口的综合竞争优势。中国人民银行等九部委联合发布了《关于金融支持船舶工业加快结构调整促进转型升级的指导意见》，国家发改委发布了《战略性新兴产业专项债券发行指引》，财政部、工业和信息化部、中国保监会联合发布《关于开展首台(套)重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》，工信部发布了《军民融合深度发展2015专项行动》等文件，这些政策对稳定船舶工业健康发展起到了重要作用，为船舶工业迈向“3.0时代”带来了新的机遇。

2、船舶工业转型升级步伐加快，智能制造大力发展

我国船舶工业转型升级步伐愈发加快，促使船舶建造朝着设计智能化、产品智能化、管理精细化和信息集成化方向发展。同时，我国劳动用工成本刚性上升，与日、韩相比优势逐渐消失。在政策指引和市场倒逼的双重作用下，南通中远川崎船舶工程有限公司、江苏新时代造船有限公司、中船澄西船舶(广州)有限公司等国内一些骨干船企在切割、焊接、涂装等船舶建造环节广泛使用机器人，大大提高了生产效率、提升了造船精度、降低了生产成本，提高了企业竞争力，智能制造已经成为船舶工业转型升级的必然道路。

3、国家相关部门进一步加大对结构调整转型升级的支持力度

当前，船舶行业深度调整，企业生存面临巨大挑战，政府有关方面应继续加大对行业结构调整转型升级的支持力度。对符合新公约、新规范、新标准的绿色环保船型、高技术船型、海工装备及配套设备研发，加大投入支持力度;对企业生产工艺流程改造和针对高技术船舶、海洋工程装备、船用设备专业化的能力建设，加大投入支持力度;对企业兼并重组在债务重组、人员分流、资产整合方面给予政策和资金支持，帮助企业顺利度过危机，促进转型升级换代。

2.1.3 船舶配套业的发展机遇
1、与发达国家相比我国船舶配套国产化率不到50%，发展前景广阔

目前发达国家船舶配套国产化率已达90%以上，我国虽然已经成为世界第一造船大国，但是，目前我国船舶配套国产化率还不到60%，按照《船舶配套业发展“十一五”规划纲要》以及《船舶工业调整和振兴规划》提出的发展目标：到2016年本土生产的船用设备装船率要达到86%以上，我国船舶配套行业发展前景广阔。

2、从船舶配套占船价费用来看，我国船舶配套业发展空间巨大

一般情况下，船舶配套设备费用占总船价的30-40%，而目前我国已经成为世界第一造船大国，每年船舶总产值巨大，以2014年为例，国内规模以上船舶生产总产值已达8484亿元，按照船舶配套设备费用占总船价的35%计算，我国船舶配套业产值应该在2969.4亿元左右，而实际上，2014年我国船舶配套业产值仅为1620亿元，可见，我国船舶配套业发展空间巨大。

3、船舶配套业作为我国装备制造业的重要组成部分，受到了国家的很大关注
近年来，国家陆续出台了《船舶工业中长期发展规划（2006-2015）》、《船舶配套业发展“十二五”规划纲要》，全球金融危机爆发后，我国造船业受到一定的影响，国家将装备制造业和造船业列入“十大振兴产业”，并迅速发布了《装备制造业调整和振兴规划》和《船舶工业调整和振兴规划》及实施细则。国家的产业支持政策将是今后很长一段时间内船舶配套业发展的重要推动力。

2.1.4 项目提出

1、项目提出单位
海南亚海船舶有限公司
2、项目提出理由

船舶配套件是船舶生产、建造、维修的配套产品，其价值约占全船价格的40%。近几年来，随着我国各种船舶的大量建造，船舶所需的配套设备也得到了较大发展并渗入各个工业领域，涉及范围广泛。各种船用新产品不断出现，新的配套设备厂家也不断涌现，许多船用设备引进了先进技术，船舶配套产品正向技术含量高、质量高、重量轻、节能、环保运用新材料等方向发展。船舶配套设备近几年虽取得一定的进展，但国产船舶配套设备在国内的总体装船率仅在50%左右，约50%都依赖进口。随着世界经济的复苏，对船舶的需求量将逐年增大，为船配产品提供巨大的市场。 

2.2项目建设的必要性和意义
船舶制造业是一个产业关联度高，生产规模大，劳动力、资金和技术密集型的产业。它往往可以体现一个国家现代制造业水平，它的发展同时又会拉动一个国家的工业化和现代化的进程。因此，研究我国船舶制造企业的核心竞争力，对于提升我国船舶制造企业的地位，加快我国船舶相关企业自身的发展，促进船舶自造业整体的进步，从而推动我国新型工业化建设具有十分重要的意义。
2.2.1 是企业发展战略的需要和延续生产链的需要

本项目主要投资人为海南亚海船舶有限公司的法人。海南亚海船舶有限公司经过九年的迅速健康的发展，已经成长为海南省固定资产逾亿元的船舶配套明星企业。公司组织机构健全，技术实力雄厚，自身在各类钢制船舶配套的设计，修造方面累积了丰富的经验。在条件成熟的情况下适当地延伸企业在行业中的产业链，是企业发展战略的需求，符合公司的根本利益和长远发展，同时也可以促进企业的技术进步和核心竞争力提高，增加企业利润。
2.2.2 项目建设符合本土船舶配套产业发展的方向

项目建设高度重视船用设备制造本土化，集中力量解决配套能力弱的问题，为船舶工业发展夯实基础。海南省发布产业布局指导目录中提出重点发展船舶产品有11类，项目产品均在此行列当中。船舶配套产业快速发展是船舶工业做强做大的有利支撑点。

该公司注重船用配套设备的发展，在项目建设上坚持：1、集中力量加快提高船舶动力和甲板机械等优势产品的生产能力；2、尽快提高船用设备（包括零部件）的国产化水平；3、坚持引进技术消化吸收与自主创新相结合，切实提高船用设备技术水平。

2.2.3 项目建设对促进劳动力就业、发展贸易意义重大

1、项目建设有利于缓解老城经济开发区剩余劳动力的转移压力，增加农民收入

本项目从土建到生产，需要不同的工种，大部分将以当地人员优先。船舶制造厂正式营运后，还会直接提供约60个工作岗位。企业人员的增加，也拉动地方其他行业的迅猛发展。企业发展还将带动周边服务业的发展，大大增加当地群众的收入。此项目会提供间接就业机会约300名。将有效地缓解老城经济开发区剩余劳动力的转移压力；同时项目投产后，将带来大量的人流车流，进一步促进当地商贸环境改善，间接增加就业需求，提高项目区域农民年收入到30000元以上。总之，项目的建设使用将提高当地工业发展的水平，增加就业机会，将间接增加居民收入进而缩小贫富差距。

2、项目建设有利于当地财政收入的增加

项目建成后，通过一系列的产业带动，商业活动的繁荣必将带来大量的税收，这将是一个庞大的税收回报项目，预计三年后经营规模可达到主营业务年净利润达到2221.63万元人民币；带来年税收约740.54万元人民币，其中增值税金及附加322.79万元；正常运营年交易额达到5663.00万元人民币。

2.2.4 项目建设是响应国家政策振兴船舶工业计划的需求
本项目充分利用澄迈县老城经济开发区的地理优势和劳动力密集优势，发展船舶制造业符合国家政策趋势。船舶工业发展对国民经济和国防建设、出口创汇、产业结构升级和安置劳动力就业等具有非常重要的作用，船舶工业是为水上交通提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运等上、下游产业发展具有较强带动作用。例如：大规模船厂的修建会带动周边供应商的活跃，为澄迈县商业氛围和完善船舶制造业供应链。

第三章 市场分析

3.1我国船舶行业市场分析
船舶制造工业是集科技密集型、劳动力密集型和资金密集型的产业。不但是中国工业现代化和创造就业机会的催化剂，更是中国致力于成为海洋大国的一个关键跳板。我国造船历史比较悠久，新中国建成后，我国造船业有了很大发展。数据显示，2010年我国造船占全球新船中16.7%；到了2014年，我国造船产量达到11067万载重吨，占世界市场份额攀升至23.5%。

2014年，全国造船完工量4534万载重吨，同比下降24.7 %，其中海船为1551万修正总吨；新承接船舶订单量6984万载重吨，同比增长242.2%，其中海船为2281万修正总吨。截至12月底，手持船舶订单量13100万载重吨，同比增长22.5 %，其中海船为4246万修正总吨，出口船舶占总量的88.1%。

2014年，中国造船三大指标市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的41.4%、47.9%和、45.0%，其中新接订单量比2013年提高了4.3个百分点。新接船舶订单进一步向优势企业集中，2014年前20家企业新承接订单合计5586万载重吨，占全国总量的80.0%，比2013年提高5.5个百分点。

高技术船舶接单取得新的突破，新接了6艘17.4万立方米双燃料电力推进大型液化天然气船（LNG）、4艘8.3万立方米大型液化气体运输船（VLGC）。新承接8000箱及以上大型集装箱船共计64艘，约占世界总量的40%。其中，骨干船企优势明显，前30家船舶企业接单6279万载重吨，占全部接单的89.9%。

海洋工程装备订单大幅增加，2014年我国共接各类海洋工程装备订单超过180亿美元，约世界市场份额29.5%，比2012年提高16个百分点，已超过新加坡，位居世界第二。新承接各类海洋工程平台共61座和1艘钻井船，其中自升式钻井平台49座，占世界总量一半以上。

据不完全统计，全年新推出100多型绿色环保船型，优化和研发了大型液化天然气（LNG）船、大型液化气船（VLGC）、超大型系列集装箱船、汽车滚装船、双相不锈钢化学品船、海洋执法船、公务船、远洋渔船等高技术船舶和特种船舶，大多数船型获得批量订单。在海洋工程装备方面，自主设计或联合设计多型自升式钻井平台、自升式风电作业平台、1500米半潜式钻井平台和深水高性能物探船、5万吨半潜驳、油田增产船、海洋居住船、风电基础运输船等一批档次较高的海洋工程船。

2014年1～11月，全国规模以上船舶工业企业共1664家，实现主营业务收入6001亿元，同比下降3.6%。其中，船舶制造企业4071亿元，同比下降6.2%；船舶配套企业932亿元，同比下降2.1%；船舶修理企业225亿元，同比增长11.4%。

规模以上船舶工业企业实现利润总额252亿元，同比下降13.1%。其中，船舶制造企业171亿元，同比下降18.3%；船舶配套企业47.2亿，同比增长7.8%；船舶修理企业4.2亿元，同比增长13.1%。

2014年1～11月，我国船舶出口金额为267.4亿美元，同比下降26.9%。我国出口船舶产品中散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，其出口额合计为182.3亿美元，占出口总额的68.2%。我国船舶产品出口到186个国家和地区，其中向亚洲出口163.6亿美元，占比为61.2%。

据英国克拉克松研究公司统计，2014年，中国造船三大指标，无论是载重吨还是修正总吨，均居全球第一位。从近十年中国船舶制造业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国船舶制造业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。而国际制造业的产业转移趋势是中国船舶制造业发展面临的最大机遇，在“十二五”期间中国造船业将对韩、日的领先地位形成有力地的挑战。但设计能力落后、配套产业发展滞后将是制约行业发展的主要瓶颈。在短期内，国际及国内水运市场的繁荣为行业增长提供了有力地保障，而油价的持续高位运行以及钢铁等原材料价格的上涨则构成了行业运营的主要压力。国际产业转移的趋势已经把造船业的巨大机遇展现在中国企业的面前，但在激烈的市场竞争环境，如何规避各种风险，如何把握机遇，也是与企业发展命运攸关的问题。

经过几十年的发展，我国造船工业已经成为外向型产业。目前，我国造船产量中70%以上是出口船，船舶出口到91个国家和地区，包括希腊、挪威、美国、英国等世界航运大国和日本、韩国、德国等主要造船大国。我国向世界发达国家和地区出口船舶的比重达到60%以上。出口船舶的吨位已扩大到十几万吨、三十万吨；出口船舶的种类发展到成品油船、化学品船、大型集装箱船、滚装船、液化石油气船、海上储油船和巨型油船等一批高技术含量高附加值船。
3.2我国船舶配套业的发展现状分析
与迅速发展的造船业形成鲜明对比，目前我区船舶配套业未能跟上同步发展步伐。在船舶的价格组成中，船用配套设备高达30-40%，船舶工业的利润已向船舶配套业转移。可以说，没有发达的配套业，就不可能有强大的造船业。按照国家《船舶工业中长期发展规划》，“十二五”期末本土化船用设备国产化率达到80%以上，同期我区船舶工业预计有500亿元的产值规模，以常规计算，仅我区船舶工业的市场配套需求将达100亿元以上。因此，我区船舶配套业在亟待培育的同时，面临的发展空间巨大。

3.2.1 全球船舶配套产品高度集中国外
世界市场船舶配套产品产量75%在西北欧、日韩等发达国家。在欧洲，船舶配套产业是海事相关产业中的第三大产业，仅次于航运业和渔业。中国船舶配套产业集中度低，小而分散的船用配套企业无法与之竞争。比如，中国最具优势的船用设备—船用低速柴油机，全国4家企业的总产量是526万马力，而韩国斗山发动机和现代重工的低速机产量已分别达到1200万马力和1100万马力，日本三井造船一家企业的低速机产量就是465万马力。

[image: image14.png]30.00

26.00 .

20.00 /!

16.00 ./

10.00

5.0

0-00 108 —10%
e E o 26, 06 10,08
—oeEhE 5.3 pERT]
— e®ar 15,00 P
N VEy 5.5 5.0





图3-1 2014年全球船舶配套产能分布情况图
目前的船用发动机和推进动力系统有很大部分是在亚洲制造的，但这些产品多半是在购买欧洲公司特别是MAN和瓦锡兰柴油机许可证的情况下进行生产。随着船舶向高附加值、大型化方向发展，柴油机、发电机组、螺旋桨等船用配套设备等，中国产品技术水平总体上达到国外水平，但在船舶导航、通信、操舵系统、特殊船舶操纵系统、辅助系统等配套产品领域，还多采用国外设备产品。

中国船舶设备业的总体水平是：在高附加值船舶方面，目前采用国外设备的约占全船机电设备价值的比例为60%；在常用船舶方面，目前采用国外设备占全船机电设备价格的30%—45%。
3.2.2 国内船舶配套产业格局不断变化
截2014年底，我国规模以上船用配套设备制造企业1086个，按企业规模划分，大型企业12个，中型企业115个，小型企业959个。配套企业从业人员近20万人。长期以来，我国船舶配套设备基本采用引进许可证或与国外合作方式生产，国内企业缺乏核心自主技术，配套企业研发投入主要依赖国家，自主投入力度不够。为出口船和内销远洋船配套的主要设备产品基本上都是引进专利技术或中外合资、合作生产的外国品牌产品，只有舾装件类产品多为自主品牌产品。由于造船业加速向中国转移，船舶配套设备的国际配套比例迅速上升，我国配套业的发展明显没有跟上造船业发展的步伐，造成了我国造船完工量连年创出新高，而国产船用设备装船率却不断下降的局面。

表3-1 我国船舶配套设备国产化率的变迁过程
[image: image2.png]



从地域分布看，主要配套企业向大型造船基地聚集趋势明显，初步形成长江三角洲地区、重庆湖北地区、环渤海地区、珠江三角洲地区四大配套集群；从企业性质看，基本形成国有、民营及合资企业三大阵营共同发展的产业格局；从产品分类看，形成以大连、上海、青岛等为中心的低速柴油机、推进器、阀门为主的生产基地，以西安、洛阳为中心的高中速柴油机、发电机组为主的生产基地，以南京为中心的船用机械、中小船舶配套为主的生产基地，以武汉为中心的甲板机械、曲轴、大型铸锻件为主的生产基地，以重庆为中心的柴油机二轮配套产品、船用仪器仪表为主的生产基地。由于主机设备在船舶配套产品中的重要地位，全国两大重工集团率先在上海、番禺和青岛布点，长期产量已趋向饱和，舱室机械、甲板机械、通导和自动化设备等3个门类价值约占整船的20%、15%和10%，尚有很大的发展空间。

长三角地区是国内船舶配套设备的主要基地。长三角地区船舶配套企业约占全国1/2，船舶配套业总产值约占全国1/3。江苏省是全国船舶设备生产大省，2009年，江苏400多家船配企业营业收入204亿元，占全国38%以上。船舶配套产业已纳入江苏船舶工业“十二五”规划，船舶配套产业与海洋工程装备成为江苏打造船舶工业强省的战略性产业。在南通、泰州、扬州、镇江及南京重点造船地区，将培育一批船舶配套制造业基地。
3.2.3 不同船舶配套产品间的技术水平落差较大
在我国船舶配套业中，不同的配套产品的技术水平不同且落差很大。如船舶通信、导航和自动化系统等产品的技术水平非常薄弱，主要依赖进口，远远落后于国际先进水平，且差距越拉越大，实际装船率极低。另一方面，我们的部分配套产品具有一定的技术基础。如大功率低速柴油机等产品基本上与国际同步发展，这部分产品主要是引进专利技术并保持连续技术更新。而且，螺旋桨、增压器、锚绞机、舵机、吊机、救生装置、锚及锚链、生活污水处理装置 、焚烧炉、海水淡化装置等产品，制造水平达到或接近国际同类产品先进水平并保持同步发展，能基本满足出口船和远洋船配套需要，有的产品还直接出口。

3.2.4 船舶配套本土化率仍然有差距
据统计数字表面，2014年我国船舶配套本土化率达到64%，预计2015年我国船舶配套本土化率也仅能达到70％左右，相对日、韩86％以上的水平仍有较大差距。截止2014年底，除船舶动力系统及装置、甲板机械、船用舾装件等配套设备本土化率超过60％以外，其它船用设备本土化率水平普遍较低，电子电气设备本土化率23.64%，舱室设备本土化率32.18％左右，通讯导航与自动化系统本土化率仅8.27%，尾轴密封装置、船用电梯、装卸机械、泵、空压机、海水淡化装置、空调及冷藏设备、通讯导航控制系统及电子电气设备等配套设备主要依赖进口。船用柴油机二轮配套能力仍显不足，增压器、电子调速器、油雾探测器、Alpha注油器、电控模块、薄壁轴瓦、控制系统阀件等高端零部件仍然依赖进口。

2014年，我国船舶配套设备制造产业经过多年的精心培育和发展，在全球船舶市场仍然处于较低迷的形势下，实现逆势增长，出口总额达到有史以来最高水平，显示出强劲的增长势头和发展潜力。根据国家海关统计，2014年，我国船舶配套设备进出口总值80亿美元，同比增长12.7％。其中出口31.76亿美元，同比增长3.5％；进口总额48.25亿美元，同比增长19.7％,涨幅较大。
3.3 船舶配套业发展存在的问题
 研发投入不足，总体技术水平严重滞后是中国船舶配套业的主要发展困难。目前，国内船用核心部件大部分都需依赖国外进口；部分国内产能也都是授权许可证生产，产量满足不了需求；国内自行设计制造的部分船用设备产品品牌认知度还很低，无法在世界范围内享受维修等配套服务，从而得不到国际船东的认可，只能为沿海小型船舶和内河船舶配套。

3.3.1 船舶配套高端产品少，产品生产体系总体技术档次低

中国本土制造的能为出口船和内销远洋船配套的船用设备，主要是动力装置类大部分产品、甲板机械类和船用电力电气设备类部分产品、舱室设备类少部分产品，以及舾装件、管系、船用灯具、电线、电缆等低附加值的配套产品。

在动力装置、甲板机械、舱室设备、电力电气设备类产品中，还有大量高端设备和核心零部件国内并不具备生产能力；为出口船和内销远洋船配套的导航、通信、自动化类设备国内基本不具有生产能力；多数海洋工程装备配套设备不具有生产能力，完全依赖进口(如为高附加值船舶配套的主、辅机，为普通船型配套的主辅机的核心部件等)。这种状况使配套企业盈利水平低，造船企业采购成本高。

3.3.2 生产装船的外国品牌设备多、自主品牌设备少

中国制造的可顺利为出口船和内销远洋船配套的主要船用设备，基本是采用许可证或与国外合作方式生产的，本土企业不掌握这些产品的设计技术，且不掌握其中部分核心部件的设计和制造技术。

我国自主研发的具自主知识产权的船用设备或配套产品，多是低端的或小型产品，且能为出口船和内销远洋船配套的少，多数为沿海、内河船舶配套。由于不拥有自主知识产权、不掌握核心技术，企业没有话语权和定价权，承受着高成本和低收入的压力，很难拓展市场、形成竞争力。
3.3.3 配套产品成系列、成系统供货少，制约装船

经过多年发展，中国设备企业生产的单个产品质量、性能大幅提高，许多产品达到了为出口船和内销远洋船装船的要求。但是，由于国内缺少承担系统集成设计、供货的专家和企业，重要设备的控制系统、集成技术掌控在外方，企业生产的产品不成系列、不成系统，在世界船用设备普遍实行成系统集成供货或模块化装船的趋势下，导致本能装船的产品也失去装船的机会，或被国外企业以低价购买中国企业产品，通过集成高价卖给中国船厂，两头获利。

国内企业生产的船用设备不成系列或品种不全，也使其失去装船机会。如前两年中国造船所需的小缸径低速机和大缸径中速机均是70%依赖进口；一艘船上需要安装多种形式的泵，而中国企业生产的泵品种不全，船东船厂从价格及方便服务考虑，往往将所有泵购自一家厂商，导致出口船的泵几乎全是进口产品。
3.3.4 船舶配套产品产、销、服务体系不完善，缺乏全球性服务网络

中国引进许可证和与国外合作生产的国外品牌船用设备，主要利用技术提供方的全球营销服务网宣传推销产品和提供维修服务，企业不仅在经济上受到一定损失，也不能及时、正确地了解产品在使用中出现的问题，从而不利於改进和提高生产工艺和产品质量。 

中国一些自行设计制造、已达到装船要求的配套产品，由於企业实力弱，且经营、服务意识不强，顾及不到或不注重产品宣传、销售网站建设、不能提供优质的服务，特别是没有全球维修服务网，使产品难以被船东或船厂接受，打不开销路，形成恶性循环。

3.3.5企业单一产品经营，规避风险能力弱
中国多数船配企业单一生产船配产品，部分船配企业也生产非船产品，但是非船产品所占比重较小，使得船配企业对船市的需求状况的依赖性仍然很大。於是，船市兴衰对配套企业的生存和发展影响很大，这不利於船配企业可持续发展。

3.4项目产品市场前景及竞争力分析
3.4.1项目产品市场前景 

在船舶制造业蓬勃发展的同时，以船舶生产为导向的辅助生产制造企业发展空间越来越大。船舶配套产品将有效地为船舶公司及相关产业提供一体化服务，及时解决船舶配套行业发展滞后严重阻碍我国船舶工业发展的瓶颈问题。在我国船舶配套已经形成包括科研设计、生产总装、配套、修理在内的船舶舾装产业体系和互相依托的船舶舾装企业群体；船舶舾装配套产品已由常规船型向高技术、高附加值、大型、超大型、多功能方向发展。未来5到10年国际船舶市场年新船需求量将在8000万载重吨左右，船舶配套市场年需求量将超过350亿美元。

船舶工业发展带来配套产品大量的需求空间，给船舶配套生产企业带来了巨大的商机。海南亚海船舶有限公司紧抓市场机遇，着眼老城经济开发区发展计划建设，立足国际市场，积极扩大公司规模，拓展公司业务。

海南亚海船舶有限公司新建的船舶生产研发基地项目，技术标准完全按国际标准，按照国际最先进的管理模式、采取国际最先进的技术工艺，该公司生产的船用配套等一系列产品填补了出口国外市场的空白，开创了我国船用设备自主研发的新局面。为该企业生产的船舶配套产品奠定了良好的市场空间和发展前景。 

3.4.2产品市场竞争力分析 

 船舶制造工业包括造船业和船用配套装备业两部分。这两部分相互依存，缺一不可。二者的生产能力协调发展，才能使整个船舶制造业整体水平大幅度向前推进。

海南发展船舶配套生产研发项目，占有政策规划、区位、资源、技术和市场等多方面突出优势。

1、政策、规划优势

船舶配套生产研发基地项目，在行业规划方面，根据国务院印发关于《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013-2015年）的通知》国发〔2013〕29号的精神，推进关键船用配套设备、海洋工程装备专用系统和设备以及特种材料的制造，提高产业核心竞争力。培育中高速柴油机、小缸径低速柴油机、甲板机械等优势产品自有品牌，加快转叶式舵机、污水处理装置、压载水处理系统、油水分离机等产品产业化，提高通信导航和自动化系统制造水平。船舶配套生产基地项目的建设，符合海南省产业政策。

老城经济开发区，属海口市城市总体规划三大组团之一的马村工业组团，是《海南省城镇体系规划》确定的琼岛北部综合工业区的重要组成部分，2006年3月份，通过国家发改委审核公告升格为省级开发区。该地区四周交通发达，市政设施配套齐全。船舶配套生产基地项目建设地点就在该开发区内，符合海南省发展规划条件。

2、区位交通优势

船舶配套业对船舶制造以及海洋岸线、避风港湾、水文、气候等资源都有较高要求，其中突出的是船舶制造业的规模和积聚程度。

老城经济开发区毗邻省会城市海口,距海口市中心仅20公里；西线高速公路横穿开发区而过；距海南美兰国际机场只有33公里；距粤海铁路海口客运站只有2.8公里，而该铁路货运站和铁路物流配送中心则在开发区内。开发区拥有16.5公里长的海岸线，有5千吨至10万吨级天然深水港口码头6个，年吞吐能力达800万吨，其中海口中心枢纽港——马村港属国家一类口岸，是正在规划建设中的海南港航业中心。老城开发区既依托省会城市又依托港口的独特区位，占尽了省城经济辐射和水陆空交通便捷的立体优势，对于发展港口加工业、现代制造业和现代物流业来说，具有得天独厚的最佳条件，是省内外诸多开发区无法比拟的一种独特优势。

3、人才、技术优势

船舶制造产业不仅仅是劳动密集型、技术密集型的产业，同时它还是知识密集型、文化密集型的产业。海南省地处中国南部，海南国际旅游岛上升为国家战略以来经济发展迅速，不仅吸引了许多国内外人才，而且本地劳动力资源丰富、造船历史悠久且经验丰富、素质高。本项目多年的积累，为造船配套产业储备了雄厚的人才资源、技术资源和资金资源，这都将给本项目的发展提供可靠保障。海南亚海船舶有限公司拥有高级职称的工程技术人员12人，拥有十年以上同行业工作经验的技术管理人员5人，生产技术成熟。该公司还与日本万国造船公司签订了技术合作协议，每年派2名生产一线人员去日本学习考察，不断提升公司的技术水平。

船舶配套生产研发项目采用先进的生产线工艺，设备全部选用国内最先进的具有加工效率高、能耗低、操作方便的加工设备，另外还从国外引进生产附加值高的产生设备。不断创新的生产技术和高效能的生产设备，为项目的顺利进行，提供了技术和质量保障，确保项目产品的质量和产量能达到预期指标。

4、市场优势

从当前船舶业的发展态势看，国际国内船舶市场持续兴旺，世界造船产业正加速向我国转移，我国船舶工业正处在一个向进一步做大做强更高目标迈进的阶段。另外，“十二五”期间，国防科工委将进一步加大船舶行业管理力度，坚持以科学发展观统揽全局，着力增强自主创新能力，全面推进“转型升级”。“转型升级”就是要使体制机制由计划为主转向更多地采用市场手段,更好地适应市场经济发展的要求，将船舶制造业推向市场。这使得船舶制造业既面临机遇又面临挑战。船舶制造企业不仅要使建设模式由任务型转向任务能力结合型，保障国家重点任务，而且要提高自身发展能力，适应市场需求，实现可持续发展。把经济增长方式由粗放型转向集约型，大力推进船舶产业的高技术化和集约化，是船舶制造企业转型升级的总体战略。

3.5项目产品市场预测
3.5.1 产品市场供应预测
据了解，世界船舶配套产业年产值约350亿—500亿美元，但主要生产厂家集中在西北欧、韩国和日本。随着船舶向高附加值、大型化方向发展，柴油机、发电机组、螺旋桨等船用配套设备等，中国产品技术水平总体上达到国外水平。但在船舶导航、通信、操舵系统、特殊船舶操纵系统、辅助系统等配套产品领域，还多采用国外设备产品。

目前国内船舶配套设备生产厂家主要集中在长江中下游区域，主要生产甲板机械、起锚设备及系泊链、起货设备、船用动力设备、船用消防系统、船用空调、操舵设备、船用泵阀、船用电器等，主要生产厂家有中国船舶工业集团中船股份有限公司、南京中船绿洲机器有限公司、振华重工、江苏虹波重工、山东重工集团、大连北洋船舶舾装工程有限公司、青岛即墨船舶配件厂、江苏省江阴黄山船舶配件厂、江苏省无锡蓝海船舶舾装设备有限公司、江苏省姜堰市船舶舾装件有限公司等。海南省船舶配套产品生产市场很大的发展空间，主要的船舶配套设备都来自长江中下游的生产厂家，增加了船舶的制造成本，降低经济效益、延长船舶交付时间，给海南船舶产业的发展带来不利影响。
3.5.2 产品市场需求预测
2014年海南省船舶工业继续保持持续、快速增长，仍保持了又快又好的发展势头，全省工业实现产值2127.1亿元，完成工业增加值514.4亿元，同比增长11.6%；海南省船舶工业实现总产值151.93亿元，同比增长29.3%。

2014年，全国造船完工量4534万载重吨，同比下降24.7 %，其中海船为1551万修正总吨；新承接船舶订单量6984万载重吨，同比增长242.2%，其中海船为2281万修正总吨。截至12月底，手持船舶订单量13100万载重吨，同比增长22.5 %，其中海船为4246万修正总吨，出口船舶占总量的88.1%。

2014年1～11月，全国规模以上船舶工业企业共1664家，实现主营业务收入6001亿元，同比下降3.6%。其中，船舶制造企业4071亿元，同比下降6.2%；船舶配套企业932亿元，同比下降2.1%；船舶修理企业225亿元，同比增长11.4%。

规模以上船舶工业企业实现利润总额252亿元，同比下降13.1%。其中，船舶制造企业171亿元，同比下降18.3%；船舶配套企业47.2亿，同比增长7.8%；船舶修理企业4.2亿元，同比增长13.1%。

据测算，船舶配套设备价值占全船价值的比重为40%，从今年1～11月数据看，船舶配套业完成的产值只占船舶制造业的14.6%，这表明，大量的船舶配套市场被国外产品占领，同时也表明了船舶配套业市场还有很大的发展空间。

预计2015年海南省可完成造船工业产值780亿元，分别需要船舶配套件98亿元和46亿元。而目前海南还没有上规模档次的船配生产企业，项目船舶配套生产研发基地项目的建设，为海南省乃至国内外的船舶制造业提供配套产品，产品市场前景广阔。
第四章 建设条件和场址选择

4.1 项目建设条件

4.1.1 老城经济开发区基本概况
海南老城经济开发区创建于1988年5月，属海口市城市总体规划三大组团之一的马村工业组团，是《海南省城镇体系规划》确定的琼岛北部综合工业区的重要组成部分，属于海南省级开发区。位于海南北部，紧靠省会海口，北依琼州海峡，西临北部湾。开发区紧紧围绕“高科技、大港口、大工业、大物流”的发展思路，凭借独特的区位、资源、体质优势及持续优化的投资环境，积极推进和谐开发区建设。经过二十几年的发展，经济和社会各项事业取得了辉煌的成就。特别是“十一五”以来，主要经济指标均保持30%以上高速增长，已成为海南对外开放的重要窗口，现正积极申报国家开发区。到2016年，力争现实总产值1000亿元。

老城经济开发区北依琼州海峡，西临北部湾；距省会城市海口市中心20公里，距美兰国际机场32公里；区内有粤海铁路海口南站、铁路物流配送中心；外海岸线16.5公里，6个深水码头，年吞吐能力达800万吨，国家一类对外开放口岸——马村口岸，已开通达日本、韩国、新加坡等十多个国家和地区的国际航线；区内公路四通八达、纵横交错，海南环岛西线高速公路、海口南海大道、海口西海岸景观大道西延线以及海口绕城高速公路均在区内交汇。
开发区基础设施投入累计超100亿元。特别是近几年，多渠道融入进20亿元，基本完成东西向5条各10公里、南北向8条各4公里的“五横八纵”主要干道，使道路覆盖面积达60平方公里；完成10万吨供水和5万吨污水处理厂建设；澄江和美伦河景观改造工程全面展开；市政和商业广场等全面推进；供气、供电、通讯等配套建设也正在同步实施。开发区具备了更高水平和更大范围的“九通一平”开发条件。

此外，规划为未来海口港综合性中心港区和省港口综合物流中心的马村港区扩建一期工程，已投入使用，二期、三期工程正在加快推进，开发区基础设施承载力得到不断增强。

4.1.2 自然条件

地理环境
北依琼州海峡，西临北部湾；距省会城市海口市中心20公里，距美兰国际机场32公里；区内有粤海铁路海口南站、铁路物流配送中心；外海岸线16.5公里，6个深水码头，年吞吐能力达800万吨，国家一类对外开放口岸——马村口岸，已开通达日本、韩国、新加坡等十多个国家和地区的国际航线；区内公路四通八达、纵横交错，海南环岛西线高速公路、海口南海大道、海口西海岸景观大道西延线以及海口绕城高速公路均在区内交汇。
矿产资源条件

澄迈县经探明储量最大的矿产资源有：石油、石英石、石灰石、水晶、黄金、白银、泥煤、锌铝、赤铁、高岭土、花岗岩、锰等十多种。其中石油1.9亿吨；石英石5000多万吨，平均品位含硅99.5%；石灰石1075万吨，平均含石灰钙53.92%；水晶矿床长5.5公里，宽3公里；高岭土约有8000万吨。县内已探明的陆地矿产资源有石灰石1070万吨，石英石5000万吨，还有石油、高岭土、铅锌、金银、花岗石、玄武岩、砖瓦粘土矿等10多种，发现矿产地55处，其中金属矿产地11处，非金属矿产地32处，能源矿产4处，水气矿地8处。
气象条件

澄迈县属热带季风气候，年平均气温23.8℃，年平均日照时数2059小时，年均降雨量1786.1毫米，且热雨同季，终年基本无霜。较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。地势南高北低，南部为丘陵山地，中部为河积平原，北部为台地和海积平原。气候温和，日照充足，适合生产生活旅游。
4、水资源

澄迈县全县大小河流20多条，年流量35亿立方米。海南最大的河流南渡江流经县内8个乡镇，长达120公里，年流量为17.4亿立方米，可利用水4亿立方米。县内有大小河流20多条，总长250公里，常年流量35亿立方米。南渡江流经10个乡镇，流程116.3公里，年均流量13.4亿立方米。建有中型水库4宗，小型水库13宗，总库容量1亿方，蓄水工程472宗，引水工程90宗，提水工程33宗，年年加大投入大搞冬修水利建设，用水实灌面积17.2万亩。

全县海岸线长有89.8公里(含内湾线)，内外港湾15处，海洋面积达1000平方公里，属琼州海峡和北部湾的一部分，水温温和，海水深度大，盐度适中，发展港口贸易，海洋捕捞业、养殖业等条件优越。
4.1.3 社会经济条件

2014年全县地区生产总值（GDP）225.89亿元（含海口综合保税区），按可比价格计算，比上年增长11.0%，保持两位数增长。其中，第一产业实现增加值60.71亿元，增长4.9%；第二产业实现增加值107.01亿元，增长13.5%；第三产业实现增加值58.17亿元，增长13.0%。产业结构进一步优化，三次产业结构比例调整为26.9：47.3：25.8，对全县经济增长的贡献率分别为12.5%、58.4%和29.1%。

按常住人口计算，全县人均地区生产总值47228元（含海口综合保税区），按现行平均汇率计算为7688美元，比上年增长12.3%。 

2014年澄迈县坚持以“项目建设年”为抓手，实行“三化”项目工作机制，按照“六个一”项目责任模式，开展项目建设“集中解决问题月”活动，全力推进项目建设。并且，出台了《澄迈县省、县重点项目推进的保障措施》，加快推进省县重点项目建设。全年全县省、县重点项目共132个，年度计划总投资237.57亿元，累计完成投资159.11亿元，完成年度计划投资的67.0%。其中，省重点项目32个，年度计划总投资105.58亿元，累计完成投资82.32亿元，完成年度计划投资的78.0%；县重点项目100个，年度计划总投资131.79亿元，累计完成投资76.79亿元，完成年度计划投资的58.3%。

澄迈县工业经济较快发展。全年全县工业实现增加值82.86亿元(含海口综合保税区)，比上年增长14.2%，对全县经济增长贡献率达47.2%。其中，规模以上工业实现增加值80.44亿元，增长14.3%，对全县经济增长贡献率达46.3%。全年列入统计监测的43家规模以上工业企业综合经济效益指数为492.0%，比上年提高232.0个百分点；实现主营业务收入165.93亿元，比上年增长14.3%；实现利润总额17.09亿元，比上年增长58.2%。

4.2.4软环境条件

老城经济开发区以“以诚招商、以诚待商、以诚留商”为宗旨，积极开展“讲诚实、守信用”教育活动，创新诚信工作机制，努力提高开发区人的道德素养，树立开发区整体信用形象，让诚实守信成为共同的价值取向和行为规范。2005年4月26日，海南老城经济开发区开全省先河，创建了全省第一个项目投资服务中心窗口，制订和实施了“一条红地毯铺路、一个窗口对外、一条龙服务、一支笔审批”的办事制度，减少办事环节，简化手续程序，大幅度提高办事效率。

如今只要开发商和投资者踏进开发区大门，区内各种审批手续在两个工作日内便可办结，县有关职能部门在两个工作日内也办完各种审签手续；需要省有关部门办理的手续，由开发区派专人跟踪办理，投资商无须为了一个又一个“公章”而奔波。此外，开发区还成立了“马上办”办公室，把特事特办的高效机制提上更高一个层次。正因为这一贯的诚信作风及良好的投资环境，2006年9月海南老城经济开发区被评为“中国50家投资环境诚信安全区”。

4.2.5 配套条件

1、给水

项目片区内建有老城水厂，占地面积13公顷，现状供水能力为10万m³/d，规划未来几年内供水能力提升到20万m³/d，供水能力充足。

2、排水（排污）

老城经济开发区片区内已建有西区污水厂，占地面积25公顷，现状处理污水能力为5万吨/日，规划提升到30万吨/日，片区内规划污水工程可接入澄迈县市政污水管网，项目污水排放要求能够得到满足。

3、供电

澄迈县有水电站10座，安装发电机组25台，容量共7691千瓦，常年输电量2500万度，已并入省网，统一供电。海南省最大的火力发电厂——马村海口发电厂建在县境内，电力充足，全县18个乡（镇）扩大通电率达93%。在老城开发区已建起11万伏的变电站，满足全区的工厂用电。 

4、通讯

全县长途电话开通了光缆传输，现有自动电话交换机容量4014门，其中县城安装程控电话1702门，号码升8位并与全省联网。用户可直拨国内大中城市及世界各个国家和地区。同时开通无线Wifi，移动电话，实现了程控、自动、传呼、移动四结合的立体通讯。 

5、燃气

通过建设通往老城镇和金江镇的输气管道，以及对福山油气田的勘探开发和油气加工，项目块地所需天然气由澄迈天燃气管网供给，压燃气经调压箱调压后接至用户。

6、社区配套

海南老城经济开发区内商业网点密布，文化娱乐设施齐全，各专业银行均在此设有分支机构，区内有中小学十几所，闻名遐迩的海南立达学园就在开发区内。区内设有公安分局，确保了区内社会治安的稳定及维系了正常的工作、生活秩序。另外，区内还设有一所设施完备的医院，3个规划布局合理的农贸市场，30多家全天候服务的豪华会所，极大地满足了开发区人们的生活需求。

7、建设材料及运输条件
项目工程所需的建设材料如钢材、木材、水泥、电缆等均可由老城开发区内及周边的建筑材料市场供应，满足项目建设需求。
4.2项目场址选择原则

1）符合城乡建设总体规划，应符合澄迈老城经济开发区工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

2）所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。

3）节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

4）场址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

5）场址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

6）场址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

7）地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

8）应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

4.3项目场址选择方案

海南老城经济开发区距离省会海口市中心25公里，离美兰国际机场35公里。粤海铁路海口南站、铁路物流配送中心、国家一类对外开放口岸——马村口岸，均在开发区内。海南环岛西线高速公路、海口南海大道、海口西海岸景观大道西延线以及海口绕城高速公路、在家的环岛高速铁路均在区内交汇，区位独特，交通便利。
[image: image1.png]6%




图4-3 老城经济开发区区位交通图
[image: image5.png]3

2



澄迈船舶生产研发基地项目，拟选址在海南省澄迈县老城经济开发区，属工业项目建设占地规划区，项目选址符合《澄迈县老城片区总体规划（2011-2030）》要求，该澄迈船舶生产研发基地项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，符合国家供地政策。该澄迈船舶生产研发基地项目按照智能船舶配套配送行业生产规范和要求符合澄迈船舶生产研发基地生产、经营的需要，项目选址具体位置，详见图4-3所示。

[image: image6.png]



图4-4 项目具体选址图

4.4项目用地利用指标

根据《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）文件要求，项目建设区域绿地率≤20%。建筑容积率控制指标≥0.7。该澄迈船舶生产研发基地项目拟定建设区域总占地面积为45333.56万平方米（约合68亩），实际利用面积为45333.56平方米，该澄迈船舶生产研发基地项目总建筑面积为34272.17万平方米，项目建设投资总额约为10069.62万元，投资强度为148.08万元/亩。

该澄迈船舶生产研发基地项目建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、建设区域绿地率、项目投资强度等五项用地指标均符合国土资源部《工业项目建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。

4.5项目选址综合评价

1）项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕，适合于澄迈船舶生产研发基地生产运输活动，为此，该区域是发展船舶配套配送行业的理想场所。

2）场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

3）拟建场址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由海南省老城经济开发区提供，完全可以保障供应。

4）综上所述，项目选址位于海南省老城经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第五章 建设方案

5.1总图布置和运输

5.1.1总图布置原则

（1）根据选定场址的地形、地貌、对外交通条件及本项目生产的功能要求，确定进、出基地口位置，划分功能区域，力求各功能区域划分明了，联系方便。保证各生产环节相互衔接，生产流程顺畅。

（2）船舶生产研发基地场内交通组织尽量采用双向环形运输通道，车流、人流尽量减少交叉干扰，使生产作业顺畅、安全进行，保证正常的生产秩序。有工艺联系的作业区域之间应使运输距离最短，避免迂回与交叉。

（3）船舶配套生产厂房及厂库应满足人流、物流分离、互不交叉、互不干拢的基本原则，做到生产适用、物流路线短捷、内外协调、适应自然条件、道路通顺、方便生活、安全可靠、环境良好、用地合理，力求达到经济效益、生产效益、环境效益

（4）行政服务区域布设应为货物承托双方提供方便，同时避免人流深入基地内与车流交叉。

（5）设计方案在满足项目工艺和面积要求的前提下，要节约用地，提高利用率，并为今后生产发展留有余地。

（6）研发基地进出口位置，建筑物的位置、形式等方面，要符合城区总体规划与公路景观设计要求，并充分考虑消防安全与环境保护、绿化等方面要求。

（7）便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。

5.1.2总平面布置方案

以船舶配套生产与研发为核心，最大限度地发挥研发基地的多功能作用，有效降低市场风险，相辅相成，相得益彰。研发基地呈组团式布局，由主要交通道路、绿带将其分为若干组团单元，既相互联系又能避免相互干扰。

研发基地总体分为四大功能区 ：

1、船舶配套生产区：用于加工生产船舶配套产品的生产区域，建筑面积约占整个研发基地的30%左右；

2、仓库区；可用于存放原材料及产成品，建筑面积约占整个研发基地的50%左右；

3、管理服务区：包括研发综合楼、员工宿舍及食堂，建筑面积约占整个研发基地的20%左右；

4、同时，研发基地规划还应包括生活区和绿化休闲、人文景观、环保生态等相应的建设内容；

5、此外，建设变配电站、空压机房等为项目提供电能；消防蓄水水池用以满足项目的生产及消防用水需求。
5.1.3总平面布置方案说明

根据生产工艺流程的要求及基地生产线的布局，依据总平面布置原则，布置总图方案如下： 
全厂按功能分为生活办公区、生产区、动力区三部分，主要原则和依据是生产工艺流程的顺序，能耗等以降低单位消耗为目标以及当地主导风向对生产生活的影响为依据。生活办公区在整个工厂的上风方位，生产区在厂部的中部，有利于生产管理和动力供给，动力区设在厂内，紧靠生产区处于下风方位，生产区包括生产车间、原材料库、成品库等。基地主要道路宽为4m，6m并有干线道路通向各个建筑单体，基地大门设在交通便捷处，另在基地南边设计一条货流通道，专用道路宽8m，可通行30尺集装箱车。 

此方案的特点：工艺流程顺畅，生产线集中，生产车间离能源使用中心较近，输送距离短，能源损耗少。

本项目除主生产车间外，其它所有建筑内墙为大白浆喷面、钢门、钢窗、平开钢木大门。 

项目生产车间、产品专用库采用全钢结构，双层彩钢瓦屋面，环保材料墙体；员工生活区、变配电站等采用砖混结构，水池为钢筋砼结。 

5.1.4研发基地内外运输方案

1、场内运输 

场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的外运装车。研发基地内运输由装载车、叉车及胶轮车承担。其费用记入主车间设备配套费中。可满足场内的运输需求。

2、场外运输

该项目的场外运输主要为老城经济开发区产品的外运物流及出口。产品的远距离运输由轮船、汽车或铁路运输解决，海南火车站货运站运力充足，可满足需求。短距离的运输任务将利用企业现有的运力解决，基本可以满足各类运输需求。

5.1.5竖向布置

由于本项目建设场地平整，总平面竖向布置方式一平坡式布置。地面雨水经地沟排入研发基地下水道，再排入市政管网。

5.1.6研发基地道路

根据整个拟建项目研发基地面积、容积率和地理位置等条件考虑，所建项目研发基地道路按功能基本分为主干道、次干道、支路、环道。

主干道:是厂房和仓库相交接的通道，而且直接连入外部通道。考虑到项目研发基地的小车和货车流量，具体宽度和车道以研发基地红线面积和厂房、仓库、管理服务区占地面积为依据设定。总路基宽度以双向六车道或六车道以上为宜。

次干道:可分为货车通道和小车通道。货车通道的车道宽度设置为3.75米或4米。小车通道的车道宽度就稍微窄一点，以3.5米设置。总宽度以双向四车道或双向两车道为宜。

支路：作为研发基地的辅助车道，功能比较单一。宽度以双向单车道为主。

环道：结合具体的作业区规划，以不影响作业为前提，设计成单向环行路线，满足研发基地内车流及消防需求。

5.1.7绿化方案

为了保护与创造良好的物流工作环境，饰展美化基地面貌，本工程在主体设计的同时，充分考虑绿化设计，以充分利用和发挥绿色植被调节气候，净化空气，隔离、防风、消声、吸尘、固土以及衬托建筑群体、组织艺术空间、丰富自然色彩的多种功能作用与效果。

主要出入口及管理服务区是重点绿化区域，在栽种行道树与绿篱之外，还可以根据条件需要设置花坛等美化观赏设施。其次在主要建筑两侧和场地四周，根据各自的不同要求，选择适当的树种和花草，组成行道树带、绿篱带、独立树丛、花卉草地等以取得绿化的综合效能。绿地率不小于15%。

5.1.8总图技术经济指标

表5-1 项目总图技术经济指标表

	序号
	技术指标
	单位
	数据
	备注

	1
	研发基地总占地面积
	平方米
	45333.56
	68亩

	2
	总建筑面积
	平方米
	34272.17
	

	3
	建（构）筑物基底占地面积
	平方米
	30187.56
	

	4
	研发基地道路占地面积
	平方米
	2865.00
	

	5
	堆场面积
	平方米
	3515.26
	

	6
	建筑系数
	%
	75.63
	

	7
	容积率
	
	0.756
	

	8
	绿化面积
	平方米
	9066.71
	

	9
	投资强度
	万元/亩
	148.08
	

	10
	行政办公及生活服务设施用地面积所占比重
	%
	11.77
	

	11
	绿化系数
	%
	20.00
	

	12
	场地利用系数
	%
	89.88
	


5.2 项目技术方案
5.2.1 船舶配套橡胶产品工艺技术方案
1、塑炼工艺 

天然橡胶用开炼机塑炼时，辊筒温度为30-40℃，时间约为15-20min；采用密炼机塑炼当温度达到120℃以上时，时间约为3-5min。 

2、混炼工艺 

混炼是指在炼胶机上将各种配合剂均匀的混到生胶种的过程。

一段混炼法是指经密炼机一次完成混炼，然后压片得混炼胶的方法。他适用于全天然橡胶或掺有合成橡胶不超过50%的胶料，在一段混炼操作中，常采用分批逐步加料法，为使胶料不至于剧烈升高，一般采用慢速密炼机，也可以采用双速密炼机，加入硫磺时的温度必须低于100℃。其加料顺序为生胶—小料—补强剂—填充剂—油类软化剂—排料—冷却—加硫磺及超促进剂。 

3、压延工艺 

压延是将混炼胶在压延机上制成胶片或与骨架材料制成胶布半成品的工艺过程，它包括压片、贴合、压型和纺织物挂胶等作业。 

压延工艺的主要设备是压延机，压延机一般由工作辊筒、机架、机座、传动装置、调速和调距装置、辊筒加热和冷却装置、润滑系统和紧急停车装置。压延机的种类很多，工作辊筒有两个、三个、四个不等，排列形式两辊有立式和卧式；三辊有直立式、Γ型和三角形；四辊有Γ型、L型、Z型和S型等多种。按工艺用途来分主要有压片压延机（用于压延胶片或纺织物贴胶，大多数三辊或四辊，各辊塑度不同）、擦胶压延机（用于纺织物的擦胶，三辊，各辊有一定得速比，中辊速度大。借助速比擦入纺织物中）、通用压延机（又称万能压延机，兼有压片和擦胶功能、三辊或四辊，可调速比）、压型压延机、贴合压延机和钢丝压延机。 

4、压出工艺 

压出工艺是通过压出机机筒筒壁和螺杆件的作用，使胶料达到挤压和初步造型的目的，压出工艺也成为挤出工艺。 

5、注射工艺 

橡胶注射成型工艺是一种把胶料直接从机筒注入模性硫化的生产方法。包括喂料、塑化、注射、保压、硫化、出模等几个过程。注射硫化的最大特点是内层和外层得胶料温度比较均匀一致，硫化速度快，可加工大多数模压制品。  

6、压铸工艺 

压铸法又称为传递模法或移模法。这种方法是将胶料装在压铸机的塞筒内，在加压下降胶料铸入模腔硫化。与注射成型法相似。如骨架油封等用此法生产溢边少，产品质量好。 

7、硫化工艺 

在橡胶制品生产过程中，硫化是最后一道加工工序。硫化是胶料在一定条件下，橡胶大分子由线型结构转变为网状结构的交联过程。硫化方法有冷硫化、室温硫化和热硫化三种。大多数橡胶制品采用热硫化。热硫化的设备有硫化罐、平板硫化机等。

图5-1 船舶配套橡胶产品基本工艺图[image: image7.png]oo

A

v
Wi | of TR

g





5.2.2 船舶配件精密五金类技术方案
本项目的船舶配件精密五金类技术方案是采用数控等离子火焰切割机、数控卷板机、数控板料折弯机等高精设备对原材料进行加工处理，能够保证切割、弯曲精度，同时采用CO2气体保护焊，保证焊接强度。同时采用数控机加工设备对零部件进行精加工。

生产工艺及流程如下：
将原材料钢材按照规定的尺寸切割，并对切割后的材料按一定的温度和技术指标进行冷加工，再经过专业的产品制造机械处理，经过组立形成产品基本组成单元。

其后，经过绿色焊接工艺，使用节能焊机, 采用高效、无弧光、无粉尘污染的焊接材料进行焊接；用专业的打砂工具对焊接陈品进行打砂操作，合格后，采用高性能专用涂料, 减少热加工区域的涂膜损伤, 以提高保护效果和生产效率，减少分段制造期间的锈蚀，形成一定规格的产品，最后检验、包装后入库。

详细工艺流程方案见下图5-2。

[image: image8.jpg]R

%)

BT

Hlbgoin T

=t
— &





图5-2 精密五金工艺流程图
5.2.3 船舶配套锚附件技术方案

船舶配套锚附件加工工艺流程如下：
1、下料工序

（1）棒料表面应无凸筋，深度划痕、裂纹、夹层等影响表面质量的其它缺陷。

（2）棒料两端应无毛刺，车制料，锯料时应将顶针孔一端锯掉。

（3）不同规格级别炉号、厂家的棒料要分别堆放、区别生产，摆放整齐。经检验合格并签发合格证，方可发放机组使用。

生产系泊链时，交接班要认真仔细，当确定所要下料与炉号排序表中的序号及机组生产的炉号一致时，（无炉号排序表不得生产）填写好下料标识卡后，再下料。

2、加热工序

（1）无棒料检验合格证的棒料不得投料生产，对加热前的棒料的外观、尺寸进行抽查，不符合工艺要求的棒料就立即停止使用，退回下料工段

（2）加热器电极的端面、两电极要平等并垂直棒料的水平方向、料托架要水平、电极夹紧力、加热时间及加热级档要符合工艺要求。

（3）棒料加热后，目测热棒料两端应无明显“白炽状”、端面塌头、过烧、及局部弯曲等影响质量的缺陷。

（4）经加热后棒料严禁在原处等待，应立即送至弯环工序，保持生产节奏。

（5）系泊链棒料长度尺寸每小时抽查一次，其它其的长度每二小时抽查一次，并做好记录。

3、弯（编）环工序

（1）检查中心推杆与滚轮两R弧中心应在同一水平线上；为保证链环细点符合工艺要求，中心推杆与滚轮两R弧之间的开档距离为1.05d～1.15d

（2）弯环前应检查上班所生产的链环尺寸、表面质量是否满足工艺要求，如不能满足工艺要求则应立即调整到满足工艺要求后再批量生产。

4、焊接工序

（1)固定电极上下调整块要锁紧；
（2)泵压力、夹紧力，氮气压力与工艺一致(允许误差±1.0MPa)。
（3)空载焊接过程检查，夹持长度、烧化长度、烧化速度、最后长度的数显值与工艺相同，且顶锻泵应无失压现象，氮气压符合工艺要求，活动台不抖动，冷却时间符合工艺值。

（4）焊接时，观察闪光焊接过程及最后顶锻情况，不允许有顶锻前闪光突然终止，闪光不激烈或过于激烈而喷射大的金属颗粒、顶锻后加热等现象，在顶锻的一瞬间至冷却时间结束（电极抬起）时，严禁焊机抖动，电极松动、环体打滑、电极后位，顶锻无力等异常现象。
5、去刺工序

去刺时，目测链环焊口温度≥550ºC，火色：暗褐红色～暗红色，严禁冷环去刺。
6、压档（整形）工序（关键工序）

（1）目测压档链环环体温度≥500ºC，火色：暗褐红色～暗红色

（2）目测压档环的环体温度应端平，旋转在链环中心位置，上下偏差≤0.1d，横档与环体要吻合，不允许有间隙，档内严禁有毛刺或焊渣，焊口膨体直径≤1.1d，不允许有大小头，带帽子状及档凸、档凹、环体碰伤等表面缺陷。

（3）压档（整形）后链环尺寸要符合工艺，操作者每小时对其生产的链不定期进行自检测量，并且做单环长宽、及五环长（三环长）尺寸的测量记录，链环尺寸出现异常波动时，操作者应对链环长、宽尺寸全数测量并记录，系泊链应对单环长、宽作全数测量作记录，对本班生产链条的五环长（三环长）全测，首段测量应至少包含上班生产链环中的一环，下一个五环（三环长）测量至少包含上次五环长（三环长）中的一环，直到结束并作记录。

锚附件工艺流程方案见下图5-3。
[image: image9.png]B
(@)




图5-3 锚附加工艺流程图
5.2.4 船舶配套阀门技术方案

船舶阀门类铸造工艺流程设计：

正确而有效的控制铸件凝固是获得优质铸钢件的头等重要条件，采取正确的工艺措施（浇注系统、冒口和冷铁、工艺补正量等），形成合理的工艺方案。阀门铸钢件由于其壁厚不均匀，一般采取顺序冷却、顺序凝固的原则，以消除铸件内部的缩孔和缩松等缺陷。控制铸钢件凝固的措施：

选择合理的浇注位置和浇注系统；

冒口设计在铸件最后凝固的部位，在起到补缩作用的同时，延缓冒口周围的钢水凝固，造成顺序凝固的条件；

浇注操作时，当钢水上升至冒口高度1/4 时，改从冒口顶上浇注，除增加钢水压头外，还可增加冒口温度。

铸钢冒口尺寸的确定：其方法有模数法（按铸件的热容量确定）；体积收缩法（按钢水凝固收缩率确定）；比值法（按铸件的补缩类型确定）和热节圆法（按铸件的热节圆确定）。目前工厂里为了满足便捷的要求，常用的是热节圆法，来确定冒口的尺寸。

铸造收缩率的选用：铸钢件在凝固冷却的过程中，其体积和尺寸都要缩小，此固态收缩量一般以长度的改变量-线收缩率来表示（%）。影响铸造收缩率的因素很多，铸件在铸型中固态收缩时还受外界阻力的影响，会使其实际的收缩量减少，此时称为非自由收缩，而非自由收缩率总是小于自由收缩率。影响铸造收缩率的因素很多，主要是金属合金的种类、铸件结构和尺寸长度，另外铸型材料、型芯的紧实程度也影响铸件产生非自由收缩率。
图5-4 锚附加工艺流程图[image: image10.png]RREE

¥

h 4
EZanT

B

A 4
R EEZE R

A 4
HEREEH]

THART

v

FHiInT

v

 —

FRER [«

v

FHEHIIMT

¥

FhgE, & T

v

BEE

v

EREENEES

¥

BT E SR

v
R
v

NEE





5.3设备方案

5.3.1设备配置原则

为适应该项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该休闲食品生产项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：

1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。

2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

4、在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

5、根据生产经验和技术力量，澄迈船舶生产研发基地项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

6、对于关键重要设备的选择，要坚持“高精度、高柔性、高效率并兼顾发展”的原则。

5.3.2设备配置方案

根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，本项目对比考察了多个澄迈船舶生产研发基地生产设备制造企业，优选了澄迈船舶生产研发基地生产专用设备和检测仪器等国内外先进的环保节能型设备，同时适应多品种变化的要求。

预计购置安装主要设备共2094.65万元，项目澄迈船舶生产研发基地项目新增设备清单如下表所示。

表5-2 船舶五金、锚附件生产设备清单表

	序号
	设 备 名 称
	设备型号
	拟购置数量

(台/件)
	生产厂家
	备注

	1
	数控等离子火焰切割机
	32mm*4000mm
	4
	进口
	

	2
	卧式加工中心
	630*630
	2
	北京
	

	3
	立式加工中心
	1200*630
	2
	北京
	

	4
	车削加工中心
	500*565
	1
	济南
	

	5
	落地镗铣加工中心
	TH6916
	1
	齐齐哈尔
	

	6
	数控开卷校平剪切线
	
	1
	沈阳
	

	7
	立卧转换加工中心
	2000*800
	1
	汉川
	

	8
	板料成型液压机
	2500T
	2
	沈阳
	

	9
	数控液压板料折弯机
	250T*4000mm
	1
	上海
	

	10
	数控三辊卷板机
	40mm*4000mm
	1
	南通
	

	11
	液压剪板机
	20mm*3200
	2
	南通
	

	12
	液压剪板机
	12mm*2500
	2
	南通
	

	13
	机械剪板机
	6mm*2500
	4
	南通
	

	14
	机械剪板机
	3mm*1200
	4
	南通
	

	15
	开式可倾压力机
	125T
	2
	厦门
	

	16
	车床
	CK6140*1500
	2
	沈阳
	

	17
	铣床
	X6132*1250
	3
	北京
	

	18
	摇臂钻床
	Z3040*16
	2
	
	

	19
	CO2气体保护电焊机
	
	3
	松下
	

	20
	直流焊机
	AX-300-11KW
	5
	
	

	21
	交流焊机
	315A
	5
	
	

	22
	喷砂机
	
	2
	
	

	23
	涂装设备
	
	1
	
	

	24
	变压器（及配套设备）
	3000KVA
	2
	福州
	

	25
	开式可倾压力机
	63T
	2
	厦门
	

	26
	开式可倾压力机
	35T
	2
	厦门
	

	27
	龙门吊机
	50T
	2
	
	

	28
	行车
	20-50T
	5
	
	


表5-3 阀门生产设备一览表

	序号
	装备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	加工中心
	CY-VMC850
	2
	

	2
	加工中心
	DOOSAM NHM8000
	2
	

	3
	数控车床
	SC-40G
	8
	

	4
	数控车床
	CAK3665n1
	4
	

	5
	立式车床
	ZDK2500
	1
	

	6
	普通车床
	C6136A
	10
	

	7
	普通车床
	CW6194B
	3
	

	8
	管子螺纹车床
	Q1319-1A
	3
	

	9
	卧式车床
	C6136C
	15
	

	10
	卧式车床
	C620-1
	3
	

	11
	卧式铣镗床
	T611B
	2
	

	12
	六角车床
	C336K-1
	2
	

	13
	可调多轴钻床
	ZK-B2-12
	2
	

	14
	钻铣机床
	ZX32
	2
	

	15
	摇臂钻床
	ZY3725
	2
	

	16
	万向摇臂钻床
	ZY3725
	2
	

	17
	摇臂钻床
	ZY3725
	4
	

	18
	40mm摇臂钻床
	Z3040X16
	3
	

	19
	800mm摇臂钻床
	Z3080
	2
	

	20
	摇臂万能铣床
	X6325T
	2
	

	21
	数控万能回转头铣床
	XKJ6225
	2
	

	22
	数控摇臂铣床
	XK6325B16
	3
	

	23
	摇臂万能铣床
	XJ6325A
	2
	

	24
	万能外园磨床
	M1412
	1
	

	25
	平面磨床
	M7130B
	2
	

	26
	外园磨床
	M115
	2
	

	27
	牛头刨床
	B665
	2
	

	28
	电焊机
	ZX5400-2
	4
	

	29
	气保焊
	YD-500KR
	1
	

	30
	弧焊机
	NBC-350K
	1
	

	31
	逆度式直流弧焊机
	ZX7-400
	1
	

	32
	直流氩弧焊机
	YH-160
	1
	

	33
	交流电焊机
	BX-200A
	2
	

	34
	CO2气体保护焊
	XC350
	1
	

	35
	逆变直流弧焊机
	ZX7-400
	1
	

	36
	逆变直流氩弧焊机
	WS-630
	1
	

	37
	自动喷漆生产线
	TG-200
	1
	

	38
	全自动等离子清洗线
	　DHLRT318
	1
	

	39
	卧式带锯床
	K4025
	4
	


表5-4 橡胶产品生产设备一览表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	生产厂及国别
	备注

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
	开放式炼胶机
开放式炼胶机

开放式炼胶机

三辊压延机

开炼机

加压式橡胶（塑料）

捏炼机

加压式捏炼机

橡胶过滤挤出机

 橡胶挤出机

平板硫化机

平板硫化机

平板硫化机

电子台秤

修边机

车床
	XK—660
X(S)—230

XK—450A

φ300×630

X（S）K—450A 

X（S）N—75/320

X（S）N—3X 

XJL—250

XJ—150

QLB—Q1200×2700

600×600×2

330×330×1

XK3190-A12＋（E）

SM20G-BL
	1台
1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

3台

1台

1台
	青岛盛华隆橡胶机械有限公司
无锡华源橡塑机械厂

上海橡胶机械厂

四川亚西橡胶机器有限公司

无锡市橡胶塑料机械厂

大连第二橡塑机械有限公司

大连虹通橡胶机械有限公司

大连益达橡胶机械有限公司

中国内蒙古宏立达橡塑机械有限责任公司

泊头市双环橡胶机械厂

郑州恒发机械设备有限公司

青岛君林机械有限公司

上海耀华称重系统有限公司

自制

安庆市思美机床有限责任公司
	


5.4建设工程方案

5.4.1依据的设计规范

（1）《办公建筑设计规范》(JGJ67-89)；

（2）《物资仓库设计规范》(SBJ09-95)；

（3）《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001）；

（4）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)；

（5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002)；

（6）《建筑抗震设防分类标准》(GB502233-2004)；

（7）《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)；

（8）《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；

（9）《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) ；

（10）《民用建筑设计通则》(GH50352—2005) ；

（11）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067 97) 。

5.4.2自然条件及活荷载采用值

1．基本风压0.7KN/㎡。

2．抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

3．采用的设计活荷载，均按现行规范规定值选用。

5.4.3工程概况

本工程新建澄迈船舶生产研发基地总建筑面积约34272.17㎡，采用双拱双跨轻钢结构，长100米，宽15米，高8米，设计年限为50年。该结构特点是标准化装配结构，施工简便，工期短，建筑自重轻，抗震性能好，围护结构为彩色金属压型板，隔热，保温性能好，彩色面层耐高温、耐腐蚀、性能稳定，不需维护，建成的仓库外形新颖、简洁、大方，具有现代风格，配套自动化控温控湿及通风换气及光消毒设施设备。

2．防洪标准：拟建项目澄迈船舶生产研发基地的综合防洪能力为100年一遇洪水标准。

3．防潮标准：综合防潮标准采用100年一遇潮位加同频率风浪爬高及安全超高。

4．防涝标准：20年一遇24小时暴雨，城市建设用地一天排干。

5．本工程设计拟采用砼强度等级为C25。

6．火灾危险性分类：戊类

7.储存物品的火灾危险性分类：戊类

8.耐火等级：二级

9.防水等级：屋面二级

5.5给排水工程

5.5.1设计依据

（1）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001年版）；

（2）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）；

（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（4）其他现行的相关专业提供的设计资料。

5.5.2设计范围

本项目包括给水工程，排水工程，消防工程的设计。

5.5.3给水系统

本项目的生产及生活用水取自市政供水管网，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为300L/人/d，时变化系数取2.5。在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，区内供水管管径为DN300和DN150两种，供水管管材均为UPVC管。环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。

根据整个场区的占地面积、建筑物性质以及消防规范，按同时发生一次火灾设计，一次灭火水量为25L/S，火灾延续时间为两小时。在场区各适当位置设置若干个（室外）地上式消火栓供城市消防用水，同时将循环冷、热水池设计为备用消防水源，并设计消防取水口。

5.5.4排水系统

研发基地排水系统采用雨、污分流，雨水有组织的排入市政雨水管网。项目建成后污水主要为生产废水及生活污水，污水经达标处理后排入市政污水管网。

项目雨水排放采用从明沟就近排至研发基地附近水沟中，研发基地沿道路布设雨水口，排放地面雨水。其中屋面雨水、原料清洗后段的较干净水经过沉淀、中和过滤后回收利用。一部分供清洗原料，一部分用于消防、绿化用水。

每幢单体排水采用分流制，粪便、污水经三级化粪池，再排入研发基地污水管网，生活污水直接排入污水管网。建筑物里排水系统采用UPVC塑料管，研发基地排水系统采用混凝土预制管。所有卫生洁具采用“节水办”指定之节水产品。

5.5.5消防给水系统

1．消防用水量：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，本项目的消防用水量为：室外消防用水量35L/s，室内消防用水量15L/s。

2．消防设施：研发基地内建100m³消防水池一座（与循环蓄水池共用），消防泵房内设二台消防泵（一用一备），在办公楼顶设置消防水箱一座，可作为10分钟初期火灾用水。

3．室内外消火栓系统：室内外消火栓均为环状管网，均由消防泵加压供给。消防泵房的两条出水管与室外环状管网相连。按规范要求：室外消火栓间距不应超过120米，保护半径不应超过150米。在研发基地内设置足够数量的地上式室外消火栓。各仓库等均设有室内消火栓系统。

4．消火栓给水泵控制：各仓库室内消火栓箱内均设有起泵按钮，火灾时按动任一消火栓处按钮均能启动消防泵。消防泵房内的消防泵均设自动巡检控制功能和手动起泵功能。

5．根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005，在各建筑物内配置磷酸铵盐手提式灭火器。

5.5.6污水处理工程

1．研发基地所有生产污废水、生活污废水均统一收集排至市政污水处理池。

2．研发基地设一套污水处理设备 , 统一处理研发基地所有生产生活污废水达到排放标准后再排至城市污水管网。

3．研发基地污水处理设备由专业厂家设计施工。

5.6照明配电设计

5.6.1设计依据

（1）甲方设计委托书；

（2）国家现行有关规范；

（3）建筑专业提供之资料。

5.6.2设计内容

设计内容包括：变配电系统、照明配电系统、防雷与接地系统(见防雷设计专篇)、电话系统、有线电视系统、宽带系统等。

5.6.3变配电系统

1．根据《建筑设计防火规范》要求，本工程消防用电（消防泵房、消防风机、自动报警系统等）按二级负荷供电，其它一般照明配电为三级负荷供电。

2．本项目用电由老城经济开发区内引二路10KV高压线至变配电房。

3．采用高压计量，低压计量方式。

4．设有高压配电房，配用二台150KW干式变压器，两条50KW主干线路到研发基地。

5．低压配电房统一管理配电至单体。

6．低压配电干线采用电缆敷设。

7．采用低压“功率因数”集中补偿方式，功率因数自动补偿至0.9以上。

8．选用一台100KW的柴油发电机组作为备用电源，发电机带自动起动装置，以供消防和生产应急。

5.6.4照明配电

1．研发基地沿道两侧布设路灯照明，绿化带适当布设庭院装饰照明灯。

2．研发基地配电房采用电缆沟敷设配电干线至每幢单体首层总配电箱。

3．电源引入处（首层）零线重复接地。

4．每幢单体配电系统采用三相五线制配电。

5．配电干线采用电缆敷设，配电支线采用BV-500V导线穿PVC管暗敷设。

6．分区设电表计量。

7．每层设配电箱，户内配电分照明插座，插座回路设漏电保护。

8．照明采用吸顶节能灯、日光灯节能为主。

9．办公室预留空调插座。

5.7防雷设计

5.7.1设计规范

（1）《建筑物防雷设计规范》   GB50057-94-2000 ；

（2）《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 ；

（3）《电子设备雷击保护导则》   GB7450-87z ；

（4）《雷击电磁脉冲的保护》   IEC61312 ；

（5）《建筑物电子信息系统防雷设计规范》   GB50343-2004 ；

（6）及相应的法规、规范、规程。

5.7.2防雷与接地

建筑物防雷等级为三级，在建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于4Ω。

变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4Ω，所有电气设备的金属外壳及电气设备的金属构架均应可靠接地。

配电系统采用三相五线制。

5.8消防设计

5.8.1设计依据

① 甲方设计委托书；

② 国家现行有关规范；

③ 建筑专业提供之资料。

5.8.2设计内容

设计内容包括：室外消火栓、室内消火栓、自动喷水系统、地下消防水池、灭火器配置、应急照明等。

5.8.3室外消火栓

1．沿用地四周布设室外消火栓；

2．室外消火栓用水量为35L/S，压力为0.15Mpa。

5.8.4室内消火栓

1．消防箱要求配Φ65消火栓，19mm水枪，25m水带，消防水泵起动按钮。

2．每幢单体室内消防系统均设有消防水泵接合器。

3．消火栓出口距地1.10米。

4．消防用水量为15L/S。

5.8.5自动喷淋系统

1．高架仓库按规范布设自动喷淋系统。

2．按中危险级建筑物设计。

3．自动喷淋系统流量为26L/S。

4．自动喷淋系统设有消防水泵接合器。

5.8.6消防水池

1．研发基地室内消火栓流量为15L/S，自动喷淋为76L/S，消火栓用水2个小时，自动喷淋用水为1个小时，消防水池出水量为100立方米。

2．消防泵房设二台消防泵（一用一备）。

3．消防泵房设二台喷淋泵（一用一备）。

5.8.7灭火器配置

1．单体按规范布设手提式干粉灭火器。

2．机房按规范要求布设手提式灭火器。

3．配电房、发电机房采用ZRR气体灭火系统。

5.8.8消防电源

1．所有消防电源均采用双电源供电，末端自动切换。

2．消防电源包括消防泵房、消防控制中心、污水泵电源、消防风机研发基地管理、消防照明。

5.8.9消防照明（应急照明）

1．本工程梯间、走道、机房、消防泵房等均采用双电源供电应急照明。

2．每幢建筑每层梯间、公共走道设置疏散照明。

3．消防照明均采用耐热导线穿钢管铺设。

第六章 环境保护

6.1 环境现状

本项目建于澄迈老城经济开发区内。交通便利，周围无污染源，环境条件良好，大气容量较大。

6.2环境保护设计依据

该项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定：

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国污染防治法》；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》；

4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》；

5、《环境空气质量标准》GB3095—1996；

6、《城市区域环境噪声标准》GB3096—2008；

7、《地表水环境质量标准》GB3838—2002；

8、《污水综合排放标准》GB9878—1996；

9、《工业企业环境噪声排放标准》GB12348—2008；

10、《恶臭污染物排放标准》GB14554—1993；

11、《土壤环境质量标准》GB15618—95；

12、《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996；

13、《危险废物填埋污染控制指标》GB18598—2001；

14、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599—2001；

15、《地下水质量标准》GB/T14848—93；

16、项目卫生执行《工业企业设计卫生标准》TJ36标准规定；

17、项目正常运营过程废弃物严格按照《工业企业固态废弃污染物排放标准》GB4911执行。

6.3项目建设对环境的影响和处理措施

本项目在建设期对环境产生的主要影响有：施工期间施工机械及运输车辆等会产生非稳态噪声、施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷会形成废水、各类施工人员会产生生活污水，建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘，施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料会产生固体废弃物等。这些污染对于工程建设项目来说，是不可避免的，由于时间短，其污染程度正常情况下不会超过国家相关法规、规范和标准的允许范围，个别特殊情况有可能会超标，通过合理控制均能满足环保要求。项目建设期采取的环保措施为：
1、减少扬尘

为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对尘土表面洒水，防止扬尘。工程承包者应及时运走弃土，并在装运过程中不洒落，同时应对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。

2、施工噪声的控制

为了减少施工对周围居民的影响，工程在距离居民楼200米的区域内不允许在晚上十时至次日上午六时内施工；采用低噪声机械；对夜间一定要施工影响周围居民声环境的工地，施工机械应采取降噪措施，同时在工地周围设立临时的声障装置，以保护居民区的声环境质量。

3、施工现场废物处理

项目单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，并对施工人员加强教育，不要随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。

4、制定弃土处理和运输计划

工程建设单位应会同有关部门制定弃土运输计划。避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。

施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。

6.4 项目建设和运营对环境的影响和处理措施

6.4.1施工前环境影响及处理措施

1、水污染物

施工期水污染物主要是生活污水与施工工程机械产生的生产废水。生活污水中主要污染物质为COD和悬浮物，施工机械所产生的污水中主要污染物为油类物质。建设期生活用水量大约为125m³/d，排放量为100m³/d。

措施：施工期的生活废水通过临时厕所解决。施工机械产生的污水要求排入当地城市污水收集系统。

2、施工扬尘

主要来源于土方挖掘和运输车辆等。

措施：施工场地必须设置围栏，经常洒水，降低TSP浓度。

3、固体废弃物

施工时产生的生产建设垃圾为1.6t/d，施工人员的生活垃圾产生量为500kg/d。

措施：及时清运至定点垃圾场。

4、噪声污染

建设期对声环境的影响因素主要是施工机械和运输车辆。施工机械有打桩机、挖掘机、搅拌机等。这些机械所产生的噪声一般在90dB(A)以上。

表6-1 建筑施工常用机械设备及其噪声值

	施工阶段
	施工机械设备类型
	噪声级dB(A)
	测点距施工机械距离（m）
	昼间/夜间限值 dB(A)

	拆除工程
	吊车
	72
	15
	75/55

	
	电锯
	103
	1
	

	
	挖掘机
	81
	5
	

	
	装载机
	86
	5
	

	土石方
	挖掘机
	81
	5
	75/55

	
	推土机
	88
	5
	

	
	装载机
	86
	5
	

	
	运输车辆
	86
	3
	

	打桩
	平地机
	86
	15
	85/禁止

	
	液压打桩机
	73
	15
	

	
	液压吊
	76
	8
	

	
	工程钻机
	62.2
	15
	

	
	移动式空压机
	92
	3
	

	结构
	振捣棒
	97
	2
	70/55

	
	电焊
	90
	1
	

	
	混凝土搅拌车
	91
	4
	

	
	塔式吊车
	83
	8
	

	
	汽车吊车
	72
	15
	

	装修
	电钻
	90
	1
	65/55

	
	电锤
	85
	1
	

	
	手工钻
	90
	1
	

	
	电动卷扬机
	84
	2
	

	
	吊车
	72
	15
	


措施：施工期必须设置防护围栏，以降低噪声分贝值，并严禁夜间进行施工。

6.4.2营运期间境影响及处理措施

1、水污染物

（1）生活污水

项目主要外排污染物为CODcr、BOD5、NH3-和动植物油等，水质复杂程度属简单。

措施：采用粪便污水与生活废水分流系统，粪便污水经化粪池处理、含油废水经隔油池处理后，均通过污水管网收集后排入污水处理站。项目污水经污水处理站处理后达到《水污染物排放限值》（DB44／26-2001）一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。

（2）生产废水

项目运营过程中，生产废水来自生产设备的清洗消毒。

2、固体废弃物

拟建项目产生的固体废物主要是各种损坏的包装物。员工的生活垃圾，一般为各种食品袋、卫生纸、以及其它包装材料等。

措施：研发基地设垃圾收集站，对生活垃圾拟采用袋装后铁筒收集，由后勤管理人员集中运送到城区垃圾中转站，然后由环卫部门统一送至垃圾卫生填埋场处理。

3、噪声污染

本项目建成后，噪音主要来源于各种运输车辆等产生的噪声。由于建设选址远离周边居民区，对声环境影响较小，而本项目建筑材料多采用降噪吸声材料，合理布局噪声源，合理安排噪音设备的工作时间。同时采取绿化措施，种植乔灌木与草坪绿化带，利用绿化降噪，分贝声噪远低于工业企业厂界噪声标准Ⅲ级规定。产生噪声比较大的设备，设计中均设置减少噪音的装置，以减少噪音危害；厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ级规定（昼间＜65dB，夜间＜55dB）。
6.5环境保护分析

按照《建设项目环境保护设计规定》，凡属污染治理和环境保护所需的设施、装置。属生产工艺需要又为环境保护服务的工程设施。为保证生产拥有良好的环境所采取的防尘、绿化设备均属环境保护设施投资。根据上述原则，本项目环保投资包括：工艺废气治理、废水治理、噪声防治及研发基地绿化等，拟建工程产生的各类污染物可以得到有效控制。

本项目按照“三同时”的原则，环境保护设施正常运行后，各类污染物均可以做到达标排放，有效降低了对环境的影响，为项目运行和周边环境提供了一个优美的生产和生活空间。

6.6研发基地绿化工程

研发基地内种植绿化隔离带，形成绿化屏障，以降低设备噪声等污染物对工作人员的影响。树种选择做到三季有花，四季长青，并以当地适生树种为主要绿化树种。充分利用研发基地道路两旁和建、构筑物四周的空地等地块栽植行道树，铺设草坪，布置花卉和景观，改善环境，美化研发基地。

6.7环境保护结论

根据项目环境影响评价内容，澄迈船舶生产研发基地项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的。通过在施工期及运营期加强管理，严格按照有关标准执行相应的环境保护措施，不会对环境造成影响。本项目建成后加强环境管理监测工作，配置专业环保管理人员，负责全公司日常生产过程中的环境管理监测工作。通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排放，符合项目建设区域污染物总量控制目标，符合清洁生产的要求。从环境保护角度出发，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，该生产项目是可行的。

第七章 劳动保护安全卫生及消防

7.1劳动安全卫生标准

1.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；

2.《电气设备安全设计手则》GB4064-92；

3.《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ63-94（试行）；

4.《工业与企业研发基地内运输安全规程》GB4387-92；

5.《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-92；

6.《建筑抗震设计规范》GBJ11-92；

7.《工业企业采光设计标准》GB50033-91；

8.《建筑防雷设计规范》GB50057-94。

7.2建筑及总平面布置安全

7.2.1自然条件安全

澄迈老城经济开发区开发区在《中国地震动参数区划图》中位于地震动峰值加速度为0.10g区，地震基本烈度为VII度。

本次设计的建、构筑物按按照《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）进行7度抗震设防。

7.2.2总图布置安全

总图布置时应充分考虑安全因素，如消防通道、道路宽度、道路转弯半径等，满足国家法律、法规、规范等安全使用的要求。

7.2.3运输安全

研发基地道路交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志和公安部、交通部颁发的现行规定。

7.2.4消防安全

本项目在研发基地严禁烟火，澄迈船舶生产研发基地按高标准制定操作规程。

澄迈船舶生产研发基地四周均设环形通道，道路宽6米以上，空中不设低于4米的障碍物，满足消防车通行要求。

7.2.5技术安全

岗位操作人员应熟悉设备技术性能、安全操作规程、生产设备及工艺流程，树立高度责任心，做到正确使用，会保养，会排除一般性故障。

7.3安全措施

在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：

1、加强工作人员的劳动安全教育，树立“安全为生产，生产必须安全”的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》，建立企业劳动保护管理机构。

2、设置防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷接地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。配电柜等选用带保护装置的产品，电力设备均采用接零保护，动力插座、电热插座等供电线路均由带漏电保护的自动开关做支路来保护。

3、车辆及叉车驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶。叉车的使用中要严格执行国家《叉车操作安全规则》和《叉车运行安全规则》，建筑物内叉车行驶路径和人员行走路径，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。

4、加强安全知识和安全规程教育培训，加强管理，健全制度，确保工人健康和安全生产。

5、配备必要的劳动保护设施，发放工作服和手套，并根据工作岗位发放各种津贴及营养保健品等。

6、加强管理，禁止闲杂人员进入。

7、改善项目工程中心道路及路面状况，减少运营车辆尾气排放和噪声，营造绿化带亦可降低噪声的不良影响。

7.4劳动安全及职业卫生

7.4.1 劳动安全

1、严格执行国家和地方有关劳动安全卫生方面的规定、规范、标准，贯彻安全第一、预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。

2、对生产车间等有用热设备的车间考虑通风降温措施。

3、车间内设置更衣室、卫生间等生活设施。

7.4.2 职业卫生

1、要认真做好职业卫生工作，采取综合措施，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，防止职业病的发生；

2、实行“三同时”管理政策，即职业卫生防护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投产使用；

3、建立企业劳动卫生档案，并保存工业卫生监测记录；

4、制定职工卫生管理制度，并严格执行；

5、注意餐饮卫生，经常检查、消毒，定期请有关部门来检查。避免用餐不洁、发生食物中毒。

6、按国家标准进行检化验，不得经营不符合卫生标准的休闲食品。

7.5消防

7.5.1设计依据

1）《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001年版）；

2）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（1997年版）；

3）《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116－88（2000年版）；

4）《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001；

5）《物流仓库设计规范》（SBJ09-1995）；

6）《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T 28581-2012）；

7）工艺、建筑等专业提供的条件及工厂现状条件。

7.5.2消防给水系统

消火栓系统由给水加压泵(2台，l开1备)、水泵接合器、消火栓及管网组成。在每个库房内设室内消火栓，保证每处着火点都有两股水同时到达。每一个压力分区设两个进水口。

室外消火栓用水量为l5L/S。室外设置一定数量的地下式室外消火栓，消火栓间距不大于120米，保护半径不大干250米。室外消火栓给水管道沿干道布置成环状，管径为DN300．管道采用焊接钢管，焊接，直埋，并采用加强防腐措施．室外设消防泵房及消防水池。

为了保证项目的安全生产，还应采取以下安全措施；

1.按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配置相应的灭火器材，并对员工进行相关教育，掌握消防器材使用方法，增强员工消防安全意识。

2.成立义务消防小队，定期进行培训教育。

3.加强对各部门的安全管理，库区、货场严禁烟火、设立警示牌，张贴防火宣传画。

4.定期组织各部门检查消防器材设施状况，组织消防演练，提高员工防火责任感。

第八章 项目节能分析

8.1设计依据及用能标准

1）《中华人民共和国节能能源法》；

2）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》；

3）《国务院关于加强节能工作的决定》；

4）《中国能源技术政策大纲》；

5）《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》；

6）《节能减排综合性工作方案》；

7）《中国人民共和国节约能源法》；

8）《工业企业能源管理导则》；

9）《企业能耗计量与测试导则》；

10）《评价企业合理用电技术导则》；

11）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》；

12）《国务院关于加强节能工作的决定》；

13）《海南省节约能源条例》；

14）《产业政策调整指导目录》；

15）《重点用能单位节能管理办法》；

16）《各种能源与标准煤的参考折标系数》；

17）《澄迈县老城开发区控制性详细规划》。

8.2节能背景及目标

节能是我国经济和社会发展的一项长期战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已经成为世界第二大能源生产国和第二大能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。

我国“十二五”节能规划纲要明确提出，要把节约资源作为基本国策，加快建设节约型社会，到2015年，我国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%。

纲要提出了具体的节能工作任务：强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重，实现结构节能。通过开发推广节能技术，实现技术节能。通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管，实现管理节能。突出抓好钢铁、有色金属、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作，鼓励生产使用高效节能产品，重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近21世纪初国际先进水平。

8.3项目能源消耗种类和数量分析

8.3.1主要耗能装置及能耗种类和数量

表8-1 项目主要能源和含耗能工质年需量测算表

	序
号
	能源名称
	单位
	年消耗量
	当量值
	所占比例
（%）

	
	
	
	
	指标系数
	tce
	

	1
	电力
	万千瓦时
	208.57
	1.229
	256.33
	76.22

	2
	新鲜水
	万吨吨
	88.43
	0.857
	75.78
	22.53

	3
	其它燃料（柴油）
	吨标煤
	2.88
	1.4571
	4.19
	1.25

	4
	综合能耗
	吨标煤
	
	
	336.30
	100.00

	注：在综合能耗指标测算中，电能等价折标系数按照3.2000tce/万kWh计算；
其余能源按照《综合能耗计算通则》（GB/T2589—2008）规定的折标系数进行折算。


8.3.2单位产品能耗指标测算

1、电力消耗计算总结说明

本项目总装机容量515.45KW，需要系数0.75，同时系数0.93，则年电力消耗估算为336.30万kwh：

表8-2 项目用电量估算表

	区域
	指标
	需要系数
	同时系数
	时间（h）
	天数（d）
	耗电量（万kwh）

	生活
	6.5kw·h/人·天
	——
	——
	——
	365
	21.35

	生产
	515.45kw·h
	0.75
	0.93
	24
	365
	314.95

	合计
	——
	——
	——
	——
	——
	336.30


2、用水量消耗计算总结说明

项目用水主要为生产用水和员工生活用水。年生活用水量估算为88.43万吨。

表8-3 项目年用水量表

	区域/人群
	指标
	单位
	用水量标准（L）
	使用时间（d）
	年用水量（万m3）

	生产
	3693
	L/㎡.d
	65
	365
	87.61

	生活
	60人
	L/人.d
	250
	365
	0.82

	合计
	
	
	
	88.43


3、耗油量消耗计算总结说明

项目柴油消耗量主要用在应急供电，根据本项目生产线运行特点，项目设100 kW柴油发电机2台，一用一备。发电机单位耗油量为450g/kW·h，一般在例检或停电的情况下使用，按一年使用8次，每次使用时间按8h计。

项目年消耗柴油按2.88吨计。

8.4项目用能品种选择的可靠性分析

该澄迈船舶生产研发基地项目主要能源需求是电能。从项目所在地的电力、电网现状和规划建设来看。项目建成后电力供应是有保障的，项目所在地的电力公司已出具承诺，为项目提供电能的可靠保障。城市供水管网也得到了自来水公司的大力支持，因此，项目能源供应是可靠的。

8.5电力节能措施

合理选择高压配电装置及生产研发基地变电所的位置，尽量靠近负荷中心，从而最大限度地减少输电距离，节省电缆，降低线路损耗。

选用节能式变压器，变压器选择Dyn11接线组，节约能耗，并提高供电质量，减少谐波分量。

照明采用高光效金属卤素灯，并在配电房低压侧设置无功补偿装置，使功率因数达到0.93左右，减少无功负荷在线路上的传输，减少能源的损失，并能提高供电质量。

设计优先采用国家推荐节能产品和质量过硬的电气设备。

空调等选用高效节能设备，达到节能的目的。

合理选择供电方案，使供电系统做到安全、经济、可靠。

合理设计并选择无功功率补偿容量，使各工程高压侧功率因数达到0.9以上。

选择节能型电器设备、节能LED照明灯具、节能光源等。

做好能耗计量，各低压出线回路均装设有功电度表，加强计量考核。

8.6节水措施

节约用水，保护水资源，是本项目重点考虑的问题之一。供水系统采用高效节能的水泵，水系统中减少跑、冒、滴、漏。

在办公室、值班公寓中安装和使用节水器具，包括节水龙头、节水便池、节水浴具等，以达到节水的目的。

在各用水部门均设置计量设备，设置考核指标以控制和节约用水。

采用节水型卫生器具。

对工作人员加强节水教育。

用水设施应加强管理，及时检查维护，严防浪费现象。

8.7建筑节能措施

在建筑物的平面布置、朝向、体型与周围建筑物协调一致的基础上，充分吸收阳光，兼顾周围环境，做到布局合理，有益于人员身体健康，又可节省电能。项目生产车间内通风良好，既节省投资又提高了生产安全性。

项目中各种建筑物设计时应注意体型系数；项目建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙都应采用符合节能保温标准的新型建筑材料，以利节能。

门窗是耗能的薄弱环节，使用双层玻璃、塑钢窗户和保温门；根据建筑物的不同部位，选择合理的围护结构，选择轻质多孔的材料作框架填充墙。

尽量采用自然通风，天然采光。

8.8综合利用管理节能措施

对项目工艺进行物料平衡、热平衡、水平衡计算，根据设计规模，关键设备均选用国内外先进设备，设备选型恰当。

优先选用高效节能设备，严禁选用国家明令淘汰的设备。

按工序布置车间工段，按工艺流程布置设备，不出现或少出现逆流的设备布置现象，以减少来回往返的泵送电耗。

在设计过程中进行多流程方案比较，尽量简化流程。总图布置、储运、工艺流程等设计，力求使物料、能源流向便捷、合理，尽量缩短供能半径，减少管网途中损耗。

新系统工程建成投产后，工厂要加强对设备和管道的管理，尽量减少和杜绝物料、水、汽、压缩空气的跑冒滴漏现象。

工厂要加强生产与技术管理，开展全面质量管理工作，提高工厂管理水平和工人的技术素质，提高生产率，降低各种消耗，这些亦是节能的重要方面。

8.9能源管理

8.9.1管理组织和制度

在能源管理领域设置专门的节能管理机构，制订从能源采购、计量、统计、生产使用过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。

8.9.2节能效果分析

表8-4 项目主要能耗指标一览表

	序
号
	指标名称
	单位
	测算值

	一
	项目年总收益测算
	

	1
	项目年营业收入
	万元
	5663.00

	二
	企业综合能耗估算
	

	1
	企业综合能耗（当量值）
	tce
	336.30

	2
	企业综合能耗（等价值）
	tce
	—

	3
	企业耗电量
	万KWh
	256.33

	4
	企业耗水量
	万吨
	75.78

	5
	企业耗油量
	吨
	4.19

	三
	年总产量

	四
	主要能耗指标
	

	1
	单位
产值
指标
	万元收入能耗（当量值）
	吨标准煤/万元
	0.059385

	
	
	万元收入能耗（等价值）
	吨标准煤/万元
	—

	
	
	万元收入电耗
	KW·h/万元
	368.30

	
	
	万元收入水耗
	吨/万元
	156.15

	2
	投资
能耗
	单位投资综合能耗
	tce/万元
	0.00336

	
	
	单位投资电能消耗
	kw.h/万元
	207.13


经过分析、比较，项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标为0.00336（tce/万元人民币工业增加值），远远低于“十二五”末全省万元人民币国内生产总值能耗0.8232吨标准煤的能耗指标，通过制定实施节能措施，可进一步降低能耗。项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目是可行的。

第九章 项目组织机构与劳动定员

9.1组织机构

9.1.1项目组织

项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，本项目是总经理领导下的部门经理负责制，机构独立核算的生产实体。

9.1.2管理机构组织

为适应市场经济发展要求，公司下设总经理、行政办公室、财务部、销售部、采购部、技术研发部、后勤安保部，建设功能齐全、划分合理、职责明确、运转灵活、协调有力的生产经营管理体系。其组织机构见下图：

[image: image11.png]10 g5, 1 2K

® oK W
w2 W
il
5
B
#F o4
=R



图9-1 项目管理机构组织图

9.2人力资源配置

9.2.1生产作业班次

根据项目生产工艺要求和生产特点，行政管理人员按一班制，每天工作8小时，每周工作五天。生产车间实行每天两班工作制，每班工作时间为8小时，年工作日为330天，车间年操作时间为5280小时。

9.2.2劳动定员数量

该项目按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、供应保障和管理的需要，在充分利用企业资源的基础上，该澄迈船舶生产研发基地项目建成投产后（新增）劳动全员为65人，详见下表所示：

表9-1 项目劳动定员一览表
	职能部门
	管理人员
	技术人员
	合计
	备注

	
	职位
	人数
	职位
	人数
	
	

	
	总经理
	1
	
	
	1
	

	
	办公室主任
	1
	
	
	1
	

	
	行政事务
	1
	
	
	1
	

	财务部
	会计
	1
	
	
	1
	

	
	出纳
	1
	
	
	1
	

	
	计统
	1
	
	
	1
	

	技术部
	
	
	技术研发员
	
	8
	

	
	
	
	设备维修员
	
	12
	

	销售部
	原料供应
	1
	
	
	1
	

	
	产品销售
	2
	
	
	2
	

	采购部
	采购主管
	1
	
	
	1
	

	
	采购员
	3
	
	
	3
	

	后勤安保部
	后勤安保
	4
	
	
	2
	

	
	一线工人
	30
	
	
	30
	

	合计
	
	
	
	
	65
	


项目所需的部分高级管理人员由承办单位调派任命，其余管理人员和技术人员从社会人才市场招聘，生产工人从当地技校毕业生和高中毕业生中招收。

9.2.3员工培训计划

1、人员技术水平与要求

澄迈船舶生产研发基地的生产需要有一批经过专门训练具有专业知识的技术队伍才能胜任，熟悉掌握先进装备的调试，生产和产品质量的控制，项目承办单位必须及早有计划性的安排培训工作。

2、培训规划建议

为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。

1）生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。

2）应在试车前1个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，便于调试及生产之需要。

3）在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。

4）投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。

第十章 项目实施进度计划及招标方案

10.1项目实施计划

项目实施计划内容主要包括项目的前期准备阶段、设计及采购阶段、施工建设阶段和试车及验收四个阶段。

1）项目前期准备阶段主要内容

项目建议书的编制与评估，可行性研究报告的编制与评估。对于存在引进国外技术或设备的项目，该阶段包括技术及商务谈判、签约和有关主管部门审批等工作内容。

2）设计及采购阶段主要内容

对国内项目为初步设计、施工图设计、设备采购（制造）和关键安装材料采购；对国外引进项目为基础工程设计、详细工程设计、设备订货（制造）、到货及安装材料订货、到货。

3）施工建设阶段主要内容

地下工程施工（如地下管网、基础）、土建施工和安装施工（设备、管道、仪表、电气、给排水、采暖通风、保温及防腐等）。

4）试车及验收阶段主要内容

装置吹扫、单机试车、联动试车、物料试车及考核验收。

根据本项目的特点、建设条件及建设内容，本项目的建设工期确定为18个月。

10.2项目实施进度表

项目前期工作包括可行性研究报告编制及审批3个月，设计准备（设备考察、进一步落实设计条件等）1.5个月。设计工作包括初步设计和施工图设计共计3个月；施工准备主要有招标，场地平整及设备订货等1.5个月；施工包括设备安装工程共8个月；试车竣工验收1个月后投产。

本工程实施进度安排如下图所示：[image: image12.png]FH

& o} 7]

RS

s [e[71]8

T 4 L B

W EE I bR

HEIR

P ETVES TR

ABBEE S|

EEEES S

J N O R O

maf~





图10-1 项目实施进度横道图

10.3项目招投标方案

根据国家《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）、《建筑工程设计招标管理办法》，结合项目特点、管理需要，考虑到此次项目固定资产投资较大，技术水平要求高，将采取公开招标的方式选择勘察设计单位、土建、安装施工单位和设备供应商来共同完成。

1、招标范围

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委令2000年第3号）的要求，本项目属于关系社会公共利益、公众安全的综合交易中心项目，总投资大于3000万元人民币。因此，对项目的勘察、设计、监理、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购全部实行招标。

2、招标组织形式

按国家招投标法及有关规定，项目拟实行委托招标，按照《中华人民共和国招投标法》的规定报送书面材料。

3、招标方式

必须进行招标部分为勘察、设计、监理、施工以及重要设备材料的采购。本项目采用邀请招标方式。

4、资质要求

根据中华人民共和国《建筑业企业资质等级标准》规定，施工单位资质须为二级以上。

勘察、设计单位建议专业甲级，监理单位建设专业乙级以上。

5、招标流程图
[image: image13.png][ RWA P RREREARR IR RER |

I
b RBBURI R 7 77 1RSI RUG X

1
—— JHPE . B SR

HUBFARBLBLEG -2 0855 22 H BRI 1 15
1
b AIRE, RALBLEIR P b I

{ 1 1
3 HIFhR
‘(?;i J* gﬁ?:)m B2 ( :t)
T
MSA&ﬁfﬂMﬂlﬁﬂiﬁk
KA R B 2
Trki. Wik, ik
. %M 4 )
g e T gy
L
hF R P RREA -
A RAUIR A b b 8

JHPRAERER, b

1
‘ HBRBBLEIR Aivi b2 15 B R L bR IlRI 15

1
b AR SLLG 43 S A8 DR E RO bR 55 38




图10-2 招标流程图
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委令2000年第3号）、《中华人民共和国招投标法》、琼招办函〔2014〕4号、琼发改招概审〔2014〕519号文件规定，项目依法必须进行招标，按其规定确立招标范围、招标组织形式、招标方式。

本项目招标基本情况见下表10-1：

表10-1项目招标情况表

	项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	估算金额（万元）
	备注

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	
	
	

	前期准备
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	勘察设计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	设备采购
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	√
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	√
	
	


第十一章 投资估算与资金筹措

11.1 投资估算依据及范围

11.1.1投资估算编制依据

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、不确定性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为18个月，建设期从2015年7月至2016年12月。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

本项目投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考海南省及澄迈县建筑工程综合定额，澄迈县建设工程技术经济指标、建设工程材料指导价格，以及同类工程造价信息分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。

投资估算编制依据包括以下几个方面：

1、《投资项目可行性研究指南》；

2、《基本建设财务管理规定》；

3、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》；

4、《行业工程设计概算编制办法》；

5、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；

6、《建设项目环境影响咨询收费规定》；

7、《招标代理服务收费管理暂行办法》；

8、《机电产品报价手册》；

9、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

10、《海南省建设工程造价管理办法》；

11、《海南省建筑建设工程计价定额》；

12、《海南省装饰装修工程综合定额》；

13、《海南省安装工程综合定额》；

14、《项目决策分析与评价》（注册咨询工程师教材）；

15、《投资项目经济咨询评估指南》(中国国际工程咨询公司)；

16、项目单位提供的有关资料及类似工程实际造价。

11.1.2 投资估算与资金筹措

项目总投资主要是由建设投资、建设期利息和流动资金三部分构成。

建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，按概算法分类包括工程费用、工程建设其他费用和预备费用，其中工程费用包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，预备费用包括基本预备费和涨价预备费（本建设项目不考虑涨价预备费）。

建设期利息是债务资金在建设期内发生并应计入固定资产原值的利息，包括借款（或债券）利息及手续费、承诺费、管理费等。

流动资金是项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金。

项目总投资的构成，即投资估算的具体内容如图11-1所示。

[image: image3.png]ERTRE

] SEMER
SETRR
ERRE i
T
; : EETER
o Err] e
# BOTER





图11-1 项目总投资构成

11.2 建设投资估算

11.2.1工程费用估算

（1）建筑工程费

建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照澄迈县土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目建筑工程主要包括船舶配套生产厂房、厂库、船舶技术研发综合楼、员工宿舍及食堂、生活区和绿化休闲区等等。材料价格按澄迈县2015年上半年市场价取值，本项目建筑工程费估算的各单项费用详见表11-1，建筑工程费用总额估算为3154.50万元。
（2）设备购置及安装工程费

本项目的设备及工器具购置费，主要包括生产工艺设备、物流信息网络设备、用电设备（含电梯、高压配电柜和发电机）、给排水设备、照明警示标识、环保绿化设备、消防设备等配套设备购置费用，各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算，预计设备购置费为2094.65万元；

本安装工程费主要包括：生产工艺设备的安装费用；供气、供电、供水、通风空调、净化与除尘、自控、通讯等管道、管线、电缆的材料费和安装费；设备和管道的保温、绝缘、防腐，设备内部的填充物等材料费和安装费；建筑物本身的机电设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装费，材料价格按澄迈县2015年上半年市场价取值。本项目安装工程费用总额估算为337.63万元。具体费用详见表11-2建设投资估算表。

11.2.2工程建设其他费用估算

本项目工程建设其他费用包括前期咨询、评估工作费、建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费、施工图审查费、招标代理费、工程保险费等构成，费用估算详见表11-1。

表11-1 工程建设其他费用估算表 （单位：万元）

	序号
	工程建设其他费用
	计费依据及标准
	金额
	估算依据

	
	
	
	（万元）
	

	1
	建设单位管理费
	工程费用×1％
	38.60 
	财建[2002]394号

	2
	前期工作咨询费
	
	13.00 
	计价格[1999]1283号文

	3
	勘察设计费
	工程费用×2%
	77.20 
	计价格[2002]10号

	4
	场地准备及临时设施费
	工程费用×1%
	38.60 
	建标[2007]164号

	5
	施工图审查费
	勘察设计费×10%
	7.72 
	发改价格[2002]534号

	6
	工程监理费
	建筑工程费×1%
	31.55 
	发改价格[2002]670号

	7
	工程保险费
	工程费用×0.5%
	19.30 
	建标[2007]164号

	8
	白蚁防治费
	建筑面积×0.0004 
	29.00 
	海房字[2006]074号

	9
	招标代理费
	
	20.00 
	计价格[2002]1980号

	10
	土地费用
	土地转让地价为28万元人民币/亩
	1904.00 
	实际取得土地的成本

	11
	环境影响评价费
	
	23.00 
	计价格[2002]125号文

	12
	生产准备费
	
	76.00 
	

	13
	办公及生活家具购置费
	
	115.20 
	

	14
	联合试运转费
	工程费用×0.4%
	15.44 
	计标（85）352号

	
	合计
	
	2408.60
	


以上本项目工程建设其他费用合计为2408.60万元。

11.2.3预备费

本项目建设不考虑涨价预备费，只需计算基本预备费用。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成：①在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；③竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费用按工程费用和工程建设其他费用之和的5%测算，总额为313.42万元。

11.2.4建设投资估算表

建设投资估算表详见下表：

表11-2 建设投资估算表（单位：万元）

	序号
	工程或费用名称
	建筑

工程费
	设备

购置费
	安装

工程费
	其它

费用
	合计
	占建设

投资比例

	1
	工程费用
	3859.88 
	2094.65 
	337.63 
	0.00 
	6292.16 
	69.59%

	1.1
	建筑工程
	3154.50 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	3154.50 
	34.89%

	1.1.1
	澄迈船舶生产研发基地
	3154.50 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	3154.50 
	34.89%

	1.2
	技术装备投资
	0.00 
	2050.00 
	337.63 
	0.00 
	2387.63 
	26.41%

	1.2.1
	设备购置费
	0.00 
	2050.00 
	337.63 
	0.00 
	2387.63 
	26.41%

	1.3
	项目公用工程投资
	45.48 
	25.41 
	0.00 
	0.00 
	70.89 
	0.78%

	1.3.1
	项目供配电
	17.85 
	8.69 
	0.00 
	0.00 
	26.54 
	0.29%

	1.3.2
	项目给排水
	27.63 
	16.72 
	0.00 
	0.00 
	44.35 
	0.49%

	1.4
	项目总图工程
	93.52 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	93.52 
	1.03%

	1.4.1
	道路围墙及硬化
	83.32 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	83.32 
	0.92%

	1.4.2
	安全保护设施
	10.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	10.20 
	0.11%

	1.5
	服务性工程
	375.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	375.00 
	4.15%

	1.5.1
	办公及值班室
	225.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	225.00 
	2.49%

	1.5.2
	食堂
	150.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	150.00 
	1.66%

	1.6
	其他工程
	191.38 
	19.24 
	0.00 
	0.00 
	210.62 
	2.33%

	1.6.1
	绿化工程
	150.08 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	150.08 
	1.66%

	1.6.2
	消防环保
	28.18 
	10.26 
	0.00 
	0.00 
	38.44 
	0.43%

	1.6.3
	其他工程
	13.12 
	8.98 
	0.00 
	0.00 
	22.10 
	0.24%

	2
	工程建设其他费用
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2408.60 
	2408.60 
	26.64%

	2.1
	建设单位管理费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	38.60 
	38.60 
	0.43%

	2.2
	前期工作咨询费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	13.00 
	13.00 
	0.14%

	2.3
	勘察设计费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	77.20 
	77.20 
	0.85%

	2.4
	场地准备及临时设施费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	38.60 
	38.60 
	0.43%

	2.5
	施工图审查费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	7.72 
	7.72 
	0.09%

	2.6
	工程监理费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	31.55 
	31.55 
	0.35%

	2.7
	工程保险费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	19.30 
	19.30 
	0.21%

	2.8
	白蚁防治费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	29.00 
	29.00 
	0.32%

	2.9
	招标代理费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	20.00 
	20.00 
	0.22%

	2.10 
	土地费用
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1904.00 
	1904.00 
	21.06%

	2.11
	环境影响评价费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	23.00 
	23.00 
	0.25%

	2.12
	生产准备费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	76.00 
	76.00 
	0.84%

	2.13
	办公室用品购置费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	115.20 
	115.20 
	1.27%

	2.14
	联合试运转费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	15.44 
	15.44 
	0.17%

	☆
	工程费用与工程其他费用之和
	3859.88 
	2094.65 
	337.63 
	2408.60 
	8700.76 
	96.23%

	3
	预备费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	313.42 
	313.42 
	3.47%

	3.1
	基本预备费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	313.42 
	313.42 
	3.47%

	3.2
	涨价预备费
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00%

	4
	建设投资合计
	3859.88 
	2094.65 
	337.63 
	2722.02 
	9014.18 
	99.70%

	5
	占建设投资比例
	42.69%
	23.17%
	3.73%
	30.11%
	99.70%
	


11.3建设期利息

本项目总投资10069.62万元，其中银行贷款7000.00万元，贷款利率按5.25%计取，贷款资金根据工程进度投入，项目建设期利息为406.88万元。

11.4流动资金估算

表11-3 流动资金估算表（单位：万元）

	序号
	项目
	最低周转天数
	周转次数
	运营期

	
	
	
	
	1-2
	3-10

	1
	流动资产
	　
	　
	4269.76 
	4269.76 

	1.1
	应收账款
	13
	28 
	2371.43 
	2371.43 

	1.2
	存货
	　
	　
	873.33 
	873.33 

	1.2.1
	原辅材料
	24
	15 
	6037.44 
	6037.44 

	1.2.2
	燃料动力
	16
	23 
	615.65 
	615.65 

	1.2.3
	在产品
	12
	30 
	1239.00 
	1239.00 

	1.2.4
	产成品
	12
	30 
	2302.00 
	2302.00 

	1.3
	现金
	15
	24 
	1025.00 
	1025.00 

	1.4
	预付账款
	　
	　
	0.00 
	0.00 

	1.5
	备品备件
	　
	　
	100.00 
	100.00 

	2
	流动负债
	　
	　
	1350.09 
	1350.09 

	2.1
	应付账款
	26
	14 
	1350.09 
	1350.09 

	2.2
	预收账款
	　
	　
	0.00 
	0.00 

	3
	流动资金（1-2）
	　
	　
	2161.87 
	2161.87 

	4
	流动资金当期增加额
	　
	　
	300.00 
	0.00 

	5
	铺底流动资金
	　
	　
	648.56 
	648.56 


11.5项目总投资构成分析

根据测算，项目总投资额为10069.62万元。其中，建设投资9014.18万元，铺地流动资金为648.56万元，项目建设期利息406.88。具体各项投资构成详见项目总投资估算表：

表11-4 项目总投资估算表     （万元）

	序号
	费用名称
	投资额 
	比例（%）

	1
	建设投资
	9014.18 
	89.52%

	1.1
	工程费用
	6292.16 
	62.49%

	1.1.1
	建筑工程费
	3859.88 
	38.33%

	1.1.2
	设备购置费
	2094.65 
	20.80%

	1.1.3
	安装工程费
	337.63 
	3.35%

	1.2
	工程建设其他费用
	2408.60 
	23.92%

	1.3
	预备费用
	313.42 
	3.11%

	1.3.1
	基本预备费
	313.42 
	3.11%

	1.3.2
	涨价预备费
	0.00 
	0.00%

	2
	建设期利息
	406.88 
	4.04%

	3
	铺底流动资金
	648.56 
	6.44%

	4
	项目总投资
	10069.62 
	100.00%


11.6资金筹措

1、项目总投资

经估算，本项目总投资为10069.62万元，其中建设投资9014.18万元，建设期利息为406.88元，铺底流动资金为648.56万元。

2、资金来源

本项目估算总投资额为10069.62万元，其中银行贷款7000.00万元，单位自筹3069.62万元。项目建设单位运营状况良好，资金力量雄厚，能够为本项目提供资金保障。
11.7 资金投入使用计划

本项目总投资10069.62万元，将按照季度分为30%、20%、15%、15%、10%、10%的比例投入。具体见表11-6资金投入使用计划表。

表11-5 资金投入使用计划与资金筹措表（单位：万元）

	序号
	项目
	计算期

	
	
	合计
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	总投资
	10069.62 
	3020.89 
	2013.92 
	1510.44 
	1510.44 
	1006.96 
	1006.96 

	1.1
	建设投资
	9014.18 
	2704.25 
	1802.84 
	1352.13 
	1352.13 
	901.42 
	901.42 

	1.2
	建设期利息
	406.88 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	26.25 
	105.00 
	275.63 

	1.3
	铺底流动资金
	648.56 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	648.56 

	2
	资金筹措
	10069.62 
	3020.89 
	2013.92 
	1510.44 
	1510.44 
	1006.96 
	1006.96 

	2.1
	项目资本金
	3069.62 
	920.89 
	613.92 
	460.44 
	460.44 
	306.96 
	306.96 

	2.1.1
	用于建设投资
	2421.06 
	726.32 
	484.21 
	363.16 
	363.16 
	242.11 
	242.11 

	2.1.2
	用于流动资金
	648.56 
	194.57 
	129.71 
	97.28 
	97.28 
	64.86 
	64.86 

	2.1.3
	用于建设期利息
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2
	银行贷款
	7000.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2000.00 
	2000.00 
	3000.00 

	2.2.1
	用于建设投资
	7000.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2000.00 
	2000.00 
	3000.00 

	2.2.2
	用于流动资金
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 


第十二章 财务评价

12.1 财务分析说明

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年出版）并根据企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑项目单位其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。

本项目建设期为18个月，即从2015年7月至2016年12月；计算期为8年，其中运营期第一年即为达产年。

成本和收入的各种价格均按不含税价测算。

本次分析采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

12.2 财务效益分析

12.2.1营业收入与税金估算

1、营业收入

本项目建成后，主要收入来自于船舶配套产品销售收入、船舶维修服务收入和其他收入，预计项目正常运营年收入可实现5663.00万元。

2、营业税金及附加

项目营业税税率为5%，城市建设维护费税率为7%，城市教育费附加为5%，地方教育附加费为2%。正常运营年份，将上缴营业税金及附加322.79万元。
详见附表：营业收入和营业税金及附加估算表。

12.2.2总成本费用估算

1、外购燃料及动力

项目正常运营期预计年需水量88.43万吨，电208.58万度，柴油2.88吨；电价为0.80元/度，水费为1.70元/吨，柴油为7.32元/升，则正常年支出水费150.33万元，电费166.86万元，柴油费2.55万元，则达产年外购燃料动力费为319.74万元。

2、工资及福利费

表12-1 公司人员工资及福利估算表

	类别
	管理人员
	技术人员
	工人
	合计

	人员数量（人）
	10
	20
	35
	65

	年人均工资（万元）
	6.5
	4.50
	3.00
	250.00

	福利费（万元）
	按工资额的20%计取
	50.00

	合计（万元）
	
	
	
	300.00


3、修理维护费：按固定资产的3%计，正常年为157.47万元。

4、折旧摊销费

本项目固定资产的折旧按直线折旧法计算，其中建筑物按照20年折旧，残值率5%；设备按照20年折旧，无残值，固定资产正常年折旧额为254.57万元。

本项目无形资产主要指土地，土地使用费用按照40年摊销，其他资产按10年摊销，年摊销费合计为69.36万元。
详见附表：固定资产折旧估算表；

附表：无形资产及其他资产摊销估算表。

5、其他费用

其他制造费用按固定资产原值的7%计提，则每年所需的制造费用为367.44万元，
其他营业费用按照项目正常运营年份的营业收入的5%计提，则每年的营业费用为849.45万元。

其他管理费用的提取参考项目单位提取经营管理的实际支出状况，本项目按正常年份工资及福利费总额的20%计提，正常年管理费用约需要60.00万元。

项目全面运营的年总成本费用估算为2378.04万元，其中固定成本1758.30万元，包括工资及福利费、修理费、折旧费、管理费用、营业费用等；可变成本619.74万元，为燃料及动力费等可变费用。经营成本2054.11万元，包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他制造费用、管理费用、销售费用等。

详见附表：总成本费用估算表。

12.2.3财务效益分析

1、利润及利润分配

销售收入扣除销售税金及附加和总成本费用后为利润总额，扣除所得税后为净利润。该项目达产期，每年新增利润总额2962.17万元。所得税率为25%，年新增所得税为740.54万元，新增净利润为2221.63万元。税后利润提取10%的法定公积金，5%的任意盈余公积金，剩余为未分配利润，每年未分配利润达1999.47万元。

详见附表：利润及利润分配表。

2、盈利能力分析

（1）静态指标

总投资收益率＝年息税前利润/项目总投资=29.42%；

资本金净利润率＝年净利润/项目资本金=172.37%；

项目利税率＝年利税总额/项目总投资=32.62%；

销售净利润率＝年净利润/销售收入=39.23%；

税后动态投资回收期为5.50年（含建设期）。

（2）动态指标

项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税前财务内部收益率为27.45%；税后财务内部收益率为18.46%；资本金财务内部收益率为25.65%。

项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值3473.88万元（i=10%）。

详见附表：项目投资现金流量表和附表：项目资本金现金流量表。

3、财务生存能力分析

在项目运营期间，只有能够从各项经济活动得到足够的净现金流量，项目才能持续生存。本项目将考察计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。

各年累计盈余资金不出现负值是财务上可持续的必要条件。本项目各年的累计盈余资金均为正值，拥有足够的盈余资金偿还贷款和利息，因此能够保障有足够的现金流量维持项目实施和运营。

详见附表：财务计划现金流量表。

12.2.4不确定性分析

1.盈亏平衡分析

以项目设计生产能力利用率表示（取达产期时的值）：

[image: image4.wmf]可变成本

税金

收入

固定成本

-

-

=

BEP


    ＝37.25%
安全边际率＝1－BEP＝62.75%

根据安全性检验标准，当项目的安全边际率为40%以上时，项目的安全等级为“很安全”，本项目正常生产年份的安全边际率为62.75%，因此本项目发生亏损的可能性很小。安全性检验标准见表12-2。

表12-2 安全性检验标准

	安全边际率
	40%以上
	30%-40%
	20%-30%
	10%-20%
	10%以下

	安全等级
	很安全
	安全
	较安全
	值得注意
	危险


2.敏感性分析

本项目可能发生变化的主要因素有产品售价、经营成本和建设投资额。各因素变化范围在±10％之间时对财务净现值的影响程度见图12-2敏感性分析图。


图12-1 项目敏感性分析图

计算表明：营业收入和建设投资是本项目最敏感的因素，经营成本因素变化时对项目影响的敏感度相对比较低。营业收入和建设投资每变动10%，财务内部收益率会发生很大的变化。因此，若要降低本项目的运营风险，项目单位必须合理分配资金，做好市场预测，控制成本，加强服务人员的培训，提升整体服务水平，保持在硬件建设和软件服务双方面最大化让客户满意，以此获得长期的、客观的经济收益降低经营风险。

12.3 财务评价结论

表12-3 经济指标汇总表

	序
号
	财务指标名称
	单位
	指标值
	备注

	一
	项目总投资现值
	万元
	10069.62
	

	1.1
	项目建设投资
	万元
	9014.18
	

	1.2
	建设期利息
	万元
	406.88
	

	1.3
	铺底流动资金
	万元
	648.56
	

	二
	资金来源
	万元
	
	

	2.1
	项目资本金
	万元
	3069.62
	

	2.2
	债务资金
	万元
	7000.00
	

	2.2.1
	建设期投资借款
	万元
	7000.00
	

	2.2.2
	流动资金借款
	万元
	0.00
	

	2.3
	申请财政资金
	万元
	0.00
	

	2.4
	其他资金
	万元
	0.00
	

	三
	财务效益
	万元
	
	

	3.1
	年总收入
	万元
	5663.00
	含税

	3.2
	年综合总成本费用
	万元
	2378.04
	达纲第1年

	3.3
	增值税
	万元
	776.37
	〃

	3.4
	营业税金及附加
	万元
	322.79
	〃

	3.5
	年利税额
	万元
	3284.96
	〃

	3.6
	年利润总额
	万元
	2962.17
	〃

	3.7
	企业所得税
	万元
	740.54
	〃

	3.8
	税后净利润
	万元
	3473.88
	〃

	四
	财务评价指标
	万元
	
	

	4.1
	项目总投资收益率
	%
	29.42
	达纲第1年

	4.2
	资本金净利润率
	%
	72.37
	〃

	4.3
	全部投资回收期
	年
	32.62
	税后

	4.4
	财务内部收益率
	%
	18.46
	全部投资

	4.5
	财务净现值
	万元
	3473.88
	ic=10%

	4.7
	全部投资利税率
	%
	32.62
	〃

	4.8
	资本金财务内部收益率
	%
	25.63
	〃

	4.9
	盈亏平衡点
	%
	37.25
	〃


由以上财务分析可知，本项目财务指标合理，获利能力强，抗风险能力强，因此，从财务角度分析，本项目的实施是可行的。
第十三章 综合评价及投资建议

13.1 综合评价

海南方能投资顾问有限公司经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该澄迈船舶生产研发基地项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该澄迈船舶生产研发基地项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景。澄迈船舶生产研发基地所需原料易得、技术成熟、市场广阔，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。该澄迈船舶生产研发基地项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：

1、该澄迈船舶生产研发基地项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。

2、工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。

3、设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品方案及工艺技术方案的要求，自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

4、税前财务内部收益率为18.46%，大于行业基准收益率10%，计算期财务净现值为3473.88万元，从财务评价角度项目可行。

5、从测算的财务评价主要指标表明，该澄迈船舶生产研发基地项目预测税前财务内部收益率大于行业基准收益率，投资利润率、投资利税率、全部投资回收期、财务净现值等指标也达到较好水平，项目的盈利能力和抗风险能力较强，因此，该澄迈船舶生产研发基地项目在经济上是可行的。另外，该澄迈船舶生产研发基地项目在技术上、市场上、环境保护上均为可行且具有良好的发展前景。

6、通过经济效益分析认定，该澄迈船舶生产研发基地项目税后达纲年投资利税率为32.62%，资本金净利润率72.37%，全部投资收益率为29.43%，全部投资财务内部收益率（税后）为18.46%，全部投资回收期为5.50年（含建设期18个月）。通过盈亏平衡分析表明，盈亏平衡点为37.25%，因此，该澄迈船舶生产研发基地项目具有较大的利润空间，说明该澄迈船舶生产研发基地项目具有较好的盈利能力和抗风险能力。同时，该澄迈船舶生产研发基地项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供就业机会，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该澄迈船舶生产研发基地项目的实施具有广泛的社会效益。

综上所述，该澄迈船舶生产研发基地项目不仅工艺技术方案成熟可靠，项目建设的条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，该澄迈船舶生产研发基地项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在项目取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境，故该澄迈船舶生产研发基地项目是完全可行的。建议有关方面积极做好前期准备工作，筹措资金争取尽快开工建设，早日投产达效。

13.2投资建议

1、建议项目单位与政府职能部门及有关单位密切联系，尽早取得各有关方面对投资项目的支持，以缩短前期运作周期，为项目设计和按时施工、按时完成创造条件，使项目的各项建设条件、配套设施能尽早落实，使项目能顺利实施。

2、建议项目单位积极落实各项实施计划措施、落实责任人，各个环节一定要严格按照各级政府的有关政策规定进行，确保项目建设有序展开，并能够得到切实的执行和跟踪，确保项目资金落实和运用得到有效的监控。

3、建议项目承办单位努力做好前期准备工作，积极筹措建设资金；各级项目审批部门尽快批准实施，争取早开工建设早投产达效。项目实施后，既能产生良好的经济效益和较大的社会效益，也能促进老城经济开发区现代物流业的快速发展。因此，要争取管委会尽快对澄迈船舶生产研发基地建设项目审批立项，早日付诸实施。

4、请求老城经济开发区管委会做好综合协调工作；争取商务、招商、交通、统计、公安、工商、税务、质检、邮政、海关等部门为研发基地建设做好配合和服务；请求支持、协调项目的前期准备、土地征用、基础设施和公用设施的施工建设、对外招商、环境保障及开发建设过程中的一切具体工作。

附表一：

	                                 固定资产折旧费估算表                人民币单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	房屋、建筑物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	原值
	3154.50 
	3154.50 
	3154.50 
	3154.50 
	3154.50 
	3154.50 
	3154.50 
	3154.50 
	3154.50 
	3154.50 
	3154.50 

	
	当期折旧费
	1198.71 
	0.00 
	0.00 
	149.84 
	149.84 
	149.84 
	149.84 
	149.84 
	149.84 
	149.84 
	149.84 

	
	净值
	1955.79 
	0.00 
	0.00 
	3004.66 
	2854.82 
	2704.98 
	2555.15 
	2405.31 
	2255.47 
	2105.63 
	1955.79 

	2
	机器设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	原值
	2094.65 
	2094.65 
	2094.65 
	2094.65 
	2094.65 
	2094.65 
	2094.65 
	2094.65 
	2094.65 
	2094.65 
	2094.65 

	
	当期折旧费
	837.86 
	0.00 
	0.00 
	104.73 
	104.73 
	104.73 
	104.73 
	104.73 
	104.73 
	104.73 
	104.73 

	
	净值
	1256.79 
	0.00 
	0.00 
	1989.92 
	1885.19 
	1780.45 
	1675.72 
	1570.99 
	1466.26 
	1361.52 
	1256.79 

	3
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	原值
	5249.15 
	0.00 
	0.00 
	5249.15 
	5249.15 
	5249.15 
	5249.15 
	5249.15 
	5249.15 
	5249.15 
	5249.15 

	
	当期折旧费
	2036.57 
	0.00 
	0.00 
	254.57 
	254.57 
	254.57 
	254.57 
	254.57 
	254.57 
	254.57 
	254.57 

	 
	净值
	3212.58 
	0.00 
	0.00 
	4994.58 
	4740.01 
	4485.44 
	4230.87 
	3976.29 
	3721.72 
	3467.15 
	3212.58 


附表二：

	                                 无形资产和其他资产摊销估算表                人民币单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	无形资产
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	原值
	1904.00 
	1904.00 
	1904.00 
	1904.00 
	1904.00 
	1904.00 
	1904.00 
	1904.00 
	1904.00 
	1904.00 
	1904.00 

	
	当期摊销费
	380.80 
	0.00 
	0.00 
	47.60 
	47.60 
	47.60 
	47.60 
	47.60 
	47.60 
	47.60 
	47.60 

	
	净值
	1523.20 
	0.00 
	0.00 
	1856.40 
	1808.80 
	1761.20 
	1713.60 
	1666.00 
	1618.40 
	1570.80 
	1523.20 

	2
	其他资产
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	原值
	217.62 
	217.62 
	217.62 
	217.62 
	217.62 
	217.62 
	217.62 
	217.62 
	217.62 
	217.62 
	217.62 

	
	当期摊销费
	174.10 
	0.00 
	0.00 
	21.76 
	21.76 
	21.76 
	21.76 
	21.76 
	21.76 
	21.76 
	21.76 

	
	净值
	43.52 
	0.00 
	0.00 
	195.86 
	174.10 
	152.33 
	130.57 
	108.81 
	87.05 
	65.29 
	43.52 

	3
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	原值
	2121.62 
	2121.62 
	2121.62 
	2121.62 
	2121.62 
	2121.62 
	2121.62 
	2121.62 
	2121.62 
	2121.62 
	2121.62 

	
	当期摊销费
	554.90 
	0.00 
	0.00 
	69.36 
	69.36 
	69.36 
	69.36 
	69.36 
	69.36 
	69.36 
	69.36 

	 
	净值
	1566.72 
	0.00 
	0.00 
	2052.26 
	1982.90 
	1913.53 
	1844.17 
	1774.81 
	1705.45 
	1636.09 
	1566.72 


附表三：

	总成本费用估算表        单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	外购燃料及动力费
	2557.92 
	0.00 
	0.00 
	319.74 
	319.74 
	319.74 
	319.74 
	319.74 
	319.74 
	319.74 
	319.74 

	2
	工资及福利费
	2400.00 
	0.00 
	0.00 
	300.00 
	300.00 
	300.00 
	300.00 
	300.00 
	300.00 
	300.00 
	300.00 

	3
	修理维护费
	1259.80 
	0.00 
	0.00 
	157.47 
	157.47 
	157.47 
	157.47 
	157.47 
	157.47 
	157.47 
	157.47 

	4
	其他费用
	10215.12 
	0.00 
	0.00 
	1276.89 
	1276.89 
	1276.89 
	1276.89 
	1276.89 
	1276.89 
	1276.89 
	1276.89 

	4.1
	其他制造费
	2939.52 
	0.00 
	0.00 
	367.44 
	367.44 
	367.44 
	367.44 
	367.44 
	367.44 
	367.44 
	367.44 

	4.2
	其他营业费
	6795.60 
	0.00 
	0.00 
	849.45 
	849.45 
	849.45 
	849.45 
	849.45 
	849.45 
	849.45 
	849.45 

	4.3
	其他管理费
	480.00 
	0.00 
	0.00 
	60.00 
	60.00 
	60.00 
	60.00 
	60.00 
	60.00 
	60.00 
	60.00 

	5
	经营成本
	16432.84 
	0.00 
	0.00 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 

	6
	折旧费
	2036.57 
	0.00 
	0.00 
	254.57 
	254.57 
	254.57 
	254.57 
	254.57 
	254.57 
	254.57 
	254.57 

	7
	摊销费
	554.90 
	0.00 
	0.00 
	69.36 
	69.36 
	69.36 
	69.36 
	69.36 
	69.36 
	69.36 
	69.36 

	8
	利息支出
	406.88 
	0.00 
	0.00 
	185.46 
	221.42 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	9
	总成本费用合计
	19431.19 
	0.00 
	0.00 
	2563.50 
	2599.46 
	2378.04 
	2378.04 
	2378.04 
	2378.04 
	2378.04 
	2378.04 

	10.1
	其中：固定成本
	14473.27 
	0.00 
	0.00 
	1943.76 
	1979.72 
	1758.30 
	1758.30 
	1758.30 
	1758.30 
	1758.30 
	1758.30 

	10.2　
	可变成本
	4957.92 
	0.00 
	0.00 
	619.74 
	619.74 
	619.74 
	619.74 
	619.74 
	619.74 
	619.74 
	619.74 


附表四：

	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	营业收入
	45304.00 
	0.00 
	0.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 

	1.1
	船舶配套销售收入
	28384.00 
	0.00 
	0.00 
	3548.00 
	3548.00 
	3548.00 
	3548.00 
	3548.00 
	3548.00 
	3548.00 
	3548.00 

	
	销项金额
	4124.17 
	0.00 
	0.00 
	515.52 
	515.52 
	515.52 
	515.52 
	515.52 
	515.52 
	515.52 
	515.52 

	1.2
	船舶维修及其他收入
	16920.00 
	0.00 
	0.00 
	2115.00 
	2115.00 
	2115.00 
	2115.00 
	2115.00 
	2115.00 
	2115.00 
	2115.00 

	
	销项金额
	2458.46 
	0.00 
	0.00 
	307.31 
	307.31 
	307.31 
	307.31 
	307.31 
	307.31 
	307.31 
	307.31 

	2
	营业税金及附加
	2582.33 
	0.00 
	0.00 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 

	2.1
	营业税
	2265.20 
	0.00 
	0.00 
	283.15 
	283.15 
	283.15 
	283.15 
	283.15 
	283.15 
	283.15 
	283.15 

	2.2
	城市维护建设税
	158.56 
	0.00 
	0.00 
	19.82 
	19.82 
	19.82 
	19.82 
	19.82 
	19.82 
	19.82 
	19.82 

	2.3
	教育费附加费
	113.26 
	0.00 
	0.00 
	14.16 
	14.16 
	14.16 
	14.16 
	14.16 
	14.16 
	14.16 
	14.16 

	2.4
	    地方教育附加费
	45.30 
	0.00 
	0.00 
	5.66 
	5.66 
	5.66 
	5.66 
	5.66 
	5.66 
	5.66 
	5.66 

	3
	增值税
	6210.97 
	0.00 
	0.00 
	776.37 
	776.37 
	776.37 
	776.37 
	776.37 
	776.37 
	776.37 
	776.37 

	
	销项税额
	6582.63 
	0.00 
	0.00 
	822.83 
	822.83 
	822.83 
	822.83 
	822.83 
	822.83 
	822.83 
	822.83 

	
	进项税额
	371.66 
	0.00 
	0.00 
	46.46 
	46.46 
	46.46 
	46.46 
	46.46 
	46.46 
	46.46 
	46.46 


附表五：

	利润与利润分配表         单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	营业收入
	45304.00 
	0.00 
	0.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 

	2
	营业税金及附加
	2582.33 
	0.00 
	0.00 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 

	3
	总成本费用
	19431.19 
	0.00 
	0.00 
	2563.50 
	2599.46 
	2378.04 
	2378.04 
	2378.04 
	2378.04 
	2378.04 
	2378.04 

	4
	利润总额
	23290.49 
	0.00 
	0.00 
	2776.71 
	2740.75 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 

	5
	应纳税所得额
	23290.49 
	0.00 
	0.00 
	2776.71 
	2740.75 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 

	6
	所得税
	5822.62 
	0.00 
	0.00 
	694.18 
	685.19 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 

	7
	净利润
	17467.86 
	0.00 
	0.00 
	2082.53 
	2055.56 
	2221.63 
	2221.63 
	2221.63 
	2221.63 
	2221.63 
	2221.63 

	8
	可供分配的利润
	17467.86 
	0.00 
	0.00 
	2082.53 
	2055.56 
	2221.63 
	2221.63 
	2221.63 
	2221.63 
	2221.63 
	2221.63 

	9
	提取法定盈余公积金
	1746.79 
	0.00 
	0.00 
	208.25 
	205.56 
	222.16 
	222.16 
	222.16 
	222.16 
	222.16 
	222.16 

	10
	可供投资者分配的利润
	15721.08 
	0.00 
	0.00 
	1874.28 
	1850.01 
	1999.47 
	1999.47 
	1999.47 
	1999.47 
	1999.47 
	1999.47 

	11
	提取任意盈余公积金
	786.05 
	0.00 
	0.00 
	93.71 
	92.50 
	99.97 
	99.97 
	99.97 
	99.97 
	99.97 
	99.97 

	12
	未分配利润
	14935.02 
	0.00 
	0.00 
	1780.57 
	1757.51 
	1899.49 
	1899.49 
	1899.49 
	1899.49 
	1899.49 
	1899.49 

	13
	息税前利润
	23290.49 
	0.00 
	0.00 
	2776.71 
	2740.75 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 
	2962.17 

	14
	息税折旧摊销前利润
	25881.95 
	0.00 
	0.00 
	3100.64 
	3064.68 
	3286.10 
	3286.10 
	3286.10 
	3286.10 
	3286.10 
	3286.10 

	15
	项目总投资收益率
	29.42%

	16
	项目资本金净利润率
	72.37%

	17
	项目利税率
	32.62%


附表六：

	项目投资现金流量表       单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计    算    期

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	现金流入
	45304.00 
	0.00 
	0.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 

	1.1
	营业收入
	45304.00 
	0.00 
	0.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 

	2
	现金流出
	58625.49 
	4507.09 
	4507.09 
	2376.90 
	2376.90 
	2376.90 
	2376.90 
	2376.90 
	2376.90 
	2376.90 
	2376.90 

	2.1
	建设投资（新增）
	9014.18
	4507.09 
	4507.09 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2
	流动资金
	648.56 
	0.00 
	0.00 
	648.56 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.3
	经营成本
	16432.84 
	0.00 
	0.00 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 

	2.4
	营业税金及附加
	2582.33 
	0.00 
	0.00 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 

	3
	所得税前净现金流量
	17274.65 
	-4507.09 
	-4507.09 
	3286.10 
	3286.10 
	3286.10 
	3286.10 
	3286.10 
	3286.10 
	3286.10 
	3286.10 

	4
	累计所得税前净现金流量
	
	-4507.09 
	-9014.18 
	-5728.08 
	-2441.97 
	844.13 
	4130.24 
	7416.34 
	10702.44 
	13988.55 
	17274.65 

	5
	调整所得税
	5822.62 
	0.00 
	0.00 
	694.18 
	685.19 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 

	6
	所得税后净现金流量
	11452.03 
	-4507.09 
	-4507.09 
	2591.93 
	2600.92 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 

	7
	累计所得税后净现金流量
	
	-4507.09 
	-9014.18 
	-6422.25 
	-3821.34 
	-1275.78 
	1269.79 
	3815.35 
	6360.91 
	8906.47 
	11452.03 

	计算指标：
	　

	项目投资税前财务内部收益率（％）（所得税前）：
	27.45%

	项目投资税后财务内部收益率（％）（所得税后）：
	18.46%

	项目投资财务净现值（ic = 10%）：
	￥6,666.31

	项目投资财务净现值（ic = 10%）：
	￥3,473.88

	项目投资回收期（年）（所得税前）：
	4.74年

	项目投资回收期（年）（所得税后)：
	5.50年


附表七：

	项目资本金现金流量表        单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计    算    期

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	现金流入
	45304.00 
	0.00 
	0.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 

	1.1
	营业收入
	45304.00 
	0.00 
	0.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 

	2
	现金流出
	36983.66 
	1534.81 
	1534.81 
	4938.57 
	4850.83 
	5327.44 
	5274.94 
	4169.94 
	3117.44 
	3117.44 
	3117.44 

	2.1
	项目资本金
	3069.62 
	1534.81 
	1534.81 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2
	借款本金偿还
	7000.00 
	0.00 
	0.00 
	1500.00 
	1500.00 
	2000.00 
	2000.00 
	1000.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.3
	借款利息支付
	1076.25 
	0.00 
	0.00 
	367.50 
	288.75 
	210.00 
	157.50 
	52.50 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.4
	经营成本
	16432.84 
	0.00 
	0.00 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 

	2.5
	营业税金及附加
	2582.33 
	0.00 
	0.00 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 

	2.6
	所得税
	5822.62 
	0.00 
	0.00 
	694.18 
	685.19 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 

	3
	净现金流量（1-2）
	8320.34 
	-1534.81 
	-1534.81 
	724.43 
	812.17 
	335.56 
	388.06 
	1493.06 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 

	计算指标：
	　　

	项目资本金财务内部收益率（％）：
	25.65%


附表八：

	财务计划现金流量表       单位：万元

	序号
	项目
	合计
	计算期

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	经营活动净现金流量
	20466.21 
	0.00 
	0.00 
	2591.93 
	2600.92 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 

	1.1
	现金流入
	51886.63 
	0.00 
	0.00 
	6485.83 
	6485.83 
	6485.83 
	6485.83 
	6485.83 
	6485.83 
	6485.83 
	6485.83 

	1.1.1
	营业收入
	45304.00 
	0.00 
	0.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 
	5663.00 

	1.1.2
	增值税销项税额
	6582.63 
	0.00 
	0.00 
	822.83 
	822.83 
	822.83 
	822.83 
	822.83 
	822.83 
	822.83 
	822.83 

	1.1.3
	补贴收入
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.1.4
	其他流入
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.2
	现金流出
	31420.42 
	0.00 
	0.00 
	3893.90 
	3884.91 
	3940.27 
	3940.27 
	3940.27 
	3940.27 
	3940.27 
	3940.27 

	1.2.1
	经营成本
	16432.84 
	0.00 
	0.00 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 
	2054.11 

	1.2.2
	增值税进项税额
	371.66 
	0.00 
	0.00 
	46.46 
	46.46 
	46.46 
	46.46 
	46.46 
	46.46 
	46.46 
	46.46 

	1.2.3
	营业税金及附加
	2582.33 
	0.00 
	0.00 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 
	322.79 

	1.2.4
	增值税
	6210.97 
	0.00 
	0.00 
	776.37 
	776.37 
	776.37 
	776.37 
	776.37 
	776.37 
	776.37 
	776.37 

	1.2.5
	所得税
	5822.62 
	0.00 
	0.00 
	694.18 
	685.19 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 
	740.54 

	2
	投资活动净现金流量
	-9662.74 
	-4507.09 
	-4507.09 
	-648.56 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.1
	现金流入
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2
	现金流出
	9662.74 
	4507.09 
	4507.09 
	648.56 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2.1
	建设投资
	9014.18 
	4507.09 
	4507.09 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2.2
	维持运营投资
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2.3
	流动资金
	648.56 
	0.00 
	0.00 
	648.56 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.2.4
	其他流出
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3
	筹资活动净现金流量
	10069.62 
	5034.81 
	5034.81 
	-1867.50 
	-1788.75 
	-2210.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3.1
	现金流入
	10069.62 
	5034.81 
	5034.81 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3.1.1
	项目资本金投入
	3069.62 
	1534.81 
	1534.81 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3.1.2
	建设投资借款
	7000.00 
	3500.00 
	3500.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3.2
	现金流出
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1867.50 
	1788.75 
	2210.00 
	2000.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3.2.1
	各种利息支出
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	367.50 
	288.75 
	210.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3.2.2
	偿还债务本金
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1500.00 
	1500.00 
	2000.00 
	2000.00 
	1000.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	4
	净现金流量
	15006.84 
	527.72 
	527.72 
	75.87 
	812.17 
	335.56 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 
	2545.56 

	5
	累计盈余资金
	46488.88 
	0.00 
	0.00 
	75.87 
	888.03 
	1223.59 
	3769.16 
	6314.72 
	8860.28 
	11405.84 
	13951.40 


附表九：

	资产负债表         单位：万元

	序号
	项目
	计    算    期

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	资产
	9014.18 
	4507.09 
	20648.73 
	15171.43 
	14201.22 
	13221.21 
	12241.21 
	11261.21 
	10281.21 
	9301.21 

	1.1
	流动资产总额
	0.00 
	0.00 
	472.49 
	482.28 
	492.07 
	492.07 
	492.07 
	492.07 
	492.07 
	492.07 

	1.1.1
	货币资金
	0.00 
	0.00 
	119.34 
	119.34 
	119.34 
	119.34 
	119.34 
	119.34 
	119.34 
	119.34 

	1.1.2
	应收帐款
	0.00 
	0.00 
	165.15 
	168.92 
	172.68 
	172.68 
	172.68 
	172.68 
	172.68 
	172.68 

	1.1.3
	预付账款
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.1.4
	存货
	0.00 
	0.00 
	187.99 
	194.02 
	200.04 
	200.04 
	200.04 
	200.04 
	200.04 
	200.04 

	1.2
	在建工程
	9014.18 
	4507.09 
	4507.09 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1.3
	固定资产净值
	0.00 
	0.00 
	12350.03 
	11700.03 
	11050.03 
	10400.02 
	9750.02 
	9100.02 
	8450.02 
	7800.02 

	1.4
	无形及其他资产净值
	0.00 
	0.00 
	3319.12 
	2989.12 
	2659.12 
	2329.12 
	1999.12 
	1669.12 
	1339.12 
	1009.12 

	2
	负债及所有者权益
	1855.06 
	12985.42 
	7651.18 
	11469.33 
	18868.84 
	25754.85 
	33073.76 
	40392.67 
	47711.58 
	55030.49 

	2.1
	流动负债总额
	0.00 
	0.00 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 

	2.1.1
	短期借款
	3000.00 
	4000.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.1.2
	应付帐款
	0.00 
	0.00 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 

	2.2
	负债小计
	3000.00 
	4000.00 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 
	59.17 

	2.3
	所有者权益
	0.00 
	1534.81 
	1686.54 
	1851.93 
	3411.09 
	9725.80 
	18586.08 
	29991.92 
	43943.32 
	60440.28 

	2.3.2
	资本金
	0.00 
	1534.81 
	1534.81 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2.3.3
	累计盈余公积金
	0.00 
	0.00 
	75.87 
	888.03 
	1223.59 
	3769.16 
	6314.72 
	8860.28 
	11405.84 
	13951.40 

	2.3.4
	累计未分配利润
	0.00 
	0.00 
	75.87 
	963.90 
	2187.49 
	5956.65 
	12271.36 
	21131.64 
	32537.48 
	46488.88 

	　计算指标: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　资产负债率(%)
	33.28%
	88.75%
	0.29%
	0.39%
	0.42%
	0.45%
	0.48%
	0.53%
	0.58%
	0.64%


附表10 借款还本付息计划表 

单位：万元
	序号
	项目
	合计
	计算期
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	长期借款
	7000.00 
	3000.00 
	4000.00 
	
	
	
	
	

	1.1
	期初借款余额
	22395.00
	
	5000.00 
	6000.00 
	5600.00 
	2950.00 
	1895.00 
	950.00 

	1.2
	当期还本付息
	15881.90
	160.00 
	416.00 
	2835.20 
	2923.60 
	3044.40 
	3201.50 
	3301.20 

	　
	其中：年中还本
	3000.00 
	
	
	500.00 
	650.00 
	750.00 
	1050.00 
	1050.00 

	　
	          年末还本
	4000.00 
	
	
	500.00 
	650.00 
	750.00 
	1050.00 
	1050.00 

	　
	付息
	1438.79
	123.00 
	246.00 
	369.00 
	344.40 
	181.43 
	116.54 
	58.43 

	1.3
	期末借款余额
	
	5000.00 
	6000.00 
	5600.00 
	2950.00 
	1895.00 
	950.00 
	

	2
	短期借款
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	债券
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	借款和债券合计
	7000.00 
	3000.00 
	4000.00 
	
	
	
	
	

	4.1
	期初余额
	24395.00
	
	5000.00 
	8000.00 
	5600.00 
	2950.00 
	1895.00 
	950.00 

	4.2
	当期还本付息
	15881.90
	160.00 
	416.00 
	2835.20 
	2923.60 
	3044.40 
	3201.50 
	3301.20 

	　
	其中：还本
	7000.00 
	
	
	1500.00 
	1500.00 
	2000.00 
	2000.00 
	1000.00 

	　
	付息
	1076.25 
	0.00 
	0.00 
	367.50 
	288.75 
	210.00 
	157.50 
	52.50 

	4.3
	期末余额
	
	5000.00 
	6000.00 
	5600.00 
	2950.00 
	1895.00 
	950.00 
	

	计算
指标
	利息备付率
	16.20
	
	
	8.42 
	14.05 
	49.23 
	56.12 
	60.45 

	
	偿债备付率
	1.44
	
	
	1.18 
	1.21 
	1.21 
	1.44 
	1.44 


项目位置









